Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro

Reţele locale de comunicaţii

Material de predare

Domeniul: Informatică

Calificarea: Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii

Nivel  3 avansat

2009

AUTOR:

DAMACHI NICOLAE –inginer profesor grad didactic I

COORDONATOR:

FLORIN IORDACHE – inginer telecomunicaţii

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007-2013

Cuprins

I. Introducere	4

II. Documente necesare pentru activitatea de predare	6

III. Resurse	7

Tema 1. Obiectivele proiectului reţelei	7

Fişa suport 1.1. Obiectivele proiectului reţelei	7

Fişa suport 1.2 Niveluri ierarhice	10

Tema 2 Topologii de reţea	17

Fişa suport: Topologii fizice şi logice	17

Tema 3 Caracteristicile reţelelor	22

Fişa suport:  Caracteristicile reţelelor	22

Tema 4 Cerinţele reţelelor	28

Fişa suport: Cerinţele reţelelor	28

Tema 5 Factori perturbatori în reţele	30

Fişa suport: Factori perturbatori în reţele	30

Tema 6 Documentaţia de proiect	33

Fişa suport: Documentaţia de proiect	33

Tema 7 Aplicaţii software specifice	34

Fişa suport: Aplicaţii software specifice	34

Tema 8 Elementele unei reţele structurate	35

Fişa Elementele unei reţele structurate	35

Tema 9 SDV utilizate în reţelele de date	38

Fişa SDV şi echipamente de protecţie utilizate în reţelele de date	38

Tema 10 Tehnologia de realizare a reţelelor	39

Fişa Tehnologia de realizare a reţelelor	39

Tema 11 Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică	47

Fişa suport: Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică	47

Tema 12 Specificaţiile echipamentelor	53

Fişa Specificaţiile echipamentelor	53

Tema 13 Instalarea fizică a echipamentelor utilizate în reţelele de comunicaţii	56

Fişa suport: Instalarea fizică a echipamentelor utilizate în reţelele de comunicaţii	56

Tema 14 Componentele ruterului	61

Fişa suport Componentele ruterului	61

Tema 15 Configurarea unui ruter	62

Fişa suport Configurarea unui ruter	62

V. Fişa rezumat	63

V. Bibliografie	65

# I. Introducere

Materialele de predare reprezintă o resursă – suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informaţie didactică.

Prezentul material de predare se adresează cadrelor didactice care predau în cadrul şcolilor postliceale, domeniul Informatică, calificarea Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii.

El a fost elaborat pentru modulul Reţele locale de comunicaţii ce se desfăşoară în 112 ore, în următoarea structură:

Laborator tehnologic 52 ore

Instruire practică 24 ore

(Aici se vor mentiona: Numele competenţelor, temele, fişele corespunzătoare, cum e organizat materialul

| Competenţe | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| Proiectarea reţelelor cablate structurat | Tema 1 Obiectivele proiectului reţelei | Fişa suport 1.1 Obiectivele proiectului reţelei Fişa suport 1.2 Niveluri ierarhice |
|  | Tema 2 Topologii de reţea | Fişa suport Topologii fizice şi logice |
|  | Tema 3 Caracteristicile reţelelor | Fişa suport Caracteristicile reţelelor |
|  | Tema 4 Cerinţele reţelelor | Fişa suport Cerinţele reţelelor |
|  | Tema 5 Factori perturbatori în reţele | Fişa suport Factori perturbatori în reţele |
|  | Tema 6 Documentaţie de proiect | Fişa suport Documentaţia de proiect |
|  | Tema 7 Aplicaţii software specifice | Fişa suport Aplicaţii software specifice |
| Executarea lucrărilor de cablare structurată | Tema 8 Elementele unei reţele structurate | Fişa suport Elementele unei reţele structurate |
|  | Tema 9 SDV utilizate în reţelele de date | Fişa suport SDV şi echipamente de protecţie utilizate în reţelele de date |
|  | Tema 10 Tehnologia de realizare a reţelelor | Fişa suport Tehnologia de realizare a reţelelor |
| Utilizarea echipamentelor specifice reţelelor de comunicaţie electronică | Tema 11 Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică | Fişa suport Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică |
|  | Tema 12 Specificaţiile echipamentelor | Fişa suport Specificaţiile echipamentelor |
|  | Tema 13 Instalarea fizică a echipamentelor utilizate în reţelele de comunicaţii electronice | Fişa suport Instalarea fizică a echipamentelor utilizate în reţelele de comunicaţii electronice |
| Interconectarea reţelelor locale | Tema 14 Componentele ruterului | Fişa suport Componentele ruterului |
|  | Tema 15 Configurarea unui ruter | Fişa suport Configurarea unui ruter |

În cazul în care împărţirea competenţelor nu se pote face după tabelul de mai sus, se va explica corelarea între teme, fişe şi competenţe)

Absolvenţii nivelului 3 avansat, şcoală postliceală, calificarea Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a echipamentelor de calcul.

# II. Documente necesare pentru activitatea de predare

Pentru predarea conţinuturilor abordate în cadrul materialului de predare cadrul didactic are obligaţia de a studia următoarele documente:

- Standardul de Pregătire Profesională pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea SPP sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar

- Curriculum pentru calificarea Tehnician echipamente de calcul, nivelul 3 avansat – www.tvet.ro, secţiunea Curriculum sau www.edu.ro , secţiunea învăţământ preuniversitar.

# III. Resurse

## Tema 1. Obiectivele proiectului reţelei

### Fişa suport 1.1. Obiectivele proiectului reţelei

1. Reţeaua de comunicaţie reprezintă un ansamblu de calculatoare/terminale interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie, asigurându-se în acest fel utilizarea în comun de către un număr mare de utilizatori a tuturor resurselor fizice (hardware), logice (software şi aplicaţii de bază) şi informaţionale (baze de date) de care dispune ansamblul de calculatoare conectate.

2. De ce au fost necesare reţele de comunicaţii?

- includerea calculatoarelor în mediul de afaceri şi a aplicaţiilor software (Lotus 1-2-3)

- necesitatea utilizării în comun a datelor şi a resurselor

- duplicarea resurselor, deficienţe de comunicare, dificultăţi de administrare

- dezvoltarea reţelelor localizate într-o clădire sau arie geografică mică – LAN

- necesitatea extinderii reţelelor: MAN, WAN

3. Avantajele lucrului într-o reţea de calculatoare:

Lucrul în reţea reprezintă conceptul de conectare a unor calculatoare care folosesc în comun resurse fizice sau logice. Resursele utilizate în comun de către o reţea de calculatoare pot fi:

- resurse fizice: imprimante, scanner-e, etc.

- resurse logice: software şi aplicaţii de bază: orice program (Word, Excel, etc.)

- resurse informaţionale: baze de date

Avantajele lucrului în reţea:

- folosirea în comun a resurselor existente (partajarea resurselor);

- creşterea fiabilităţii prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative;

- reducerea costurilor prin partajarea datelor şi perifericelor folosite;

- scalabilitatea: creşterea performanţelor sistemului prin adăugarea de noi componente hardware;

- obţinerea rapidă a datelor;

- furnizează un mediu de comunicare;

4. Obiectivele proiectării unei reţele

Stabilirea obiectivelor proiectului va avea în vedere următoarele:

- funcţionalitatea reţelei - funcţionarea reţelei la parametrii optimi. Reţeaua trebuie să asigure conectivitate între utilizatori şi între utilizator şi aplicaţia accesată;

- scalabilitatea reţelei - posibilitatea dezvoltării în viitor pe aceeaşi structură iniţială prin adăugarea de noi echipamente;

- adaptabilitatea reţelei - posibilitatea implementării de noi tehnologii pe structura existentă a reţelei prin respectarea standardelor în vigoare;

- gestionarea reţelei - managementul şi monitorizarea resurselor fizice şi logice cu posibilitatea de control a traficului şi accesului în reţea;

Paşi de urmat la realizarea proiectului reţelei:

Stabilirea cerinţelor şi obiectivelor pe care la va îndeplini reţeaua de calculatoare în funcţie de:

- Amplasamentul reţelei;

- Cerinţele utilizatorului;

- Costurile de execuţie;

- Diversitatea resurselor;

- Durata de utilizare;

- Numărul de utilizatori;

- Factorii de mediu şi impactul de mediu;

- Dimensiunea reţelei;

- Stabilirea unei topologii;

- Administrarea, întreţinerea şi depanarea reţelei;

- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei;

| Echipamente conectate | Resurse partajate | Conexiunile între echipamente | Semnale folosite |
| --- | --- | --- | --- |
| Calculatoare, laptop-uri Imprimante, scannere Servere | Servicii Medii de stocare a datelor Aplicaţii | Cabluri metalice Cabluri cu fibre optice Fără fir (wireless) | Electrice Optice Unde radio |

### Fişa suport 1.2 Niveluri ierarhice

Se definesc nivelurile ce alcătuiesc reţeaua de comunicaţie pe baza modelului propus de celebrul exemplu al lui Andrew Tanenbaum.

Comparaţie cu modul în care doi filozofi, unul din India şi unul din România, care doresc să comunice.

Dezavantaj: sunt departe unul de celălalt şi nici nu cunosc o limbă comună prin care să comunice, primul vorbind limba urdu, iar al doilea limba română.

Rezolvarea problemei: Pentru a se înţelege între ei, fiecare filozof angajează câte un translator care să cunoască ambele limbi, care la rândul lor angajează câte o secretară care se va ocupa cu transmiterea efectivă a mesajului.

FILOZOF 1						FILOZOF 2

1

Informaţii pentru traducător

2

Informaţii pentru secretară

3

Fig. 1

Conform acestui model se stabilesc o serie de reguli de comunicare ce au în esenţă trei aspecte:

1. modalitatea prin care filozoful furnizează textul de tradus şi transmis;

2. forma în care translatorul îi va furniza filozofului răspunsurile de la filozoful partener;

3. deciziile care se vor lua în unele situaţii excepţionale.

La fel, în relaţia translator şi secretară se stabileşte modul în care aceştia îşi transmit unul altuia sarcinile de executat şi rezultatele acestora, precum şi cum vor fi tratate situaţiile excepţionale:

- retransmiterea unora dintre mesajele care nu au putut fi transmise la un moment dat;

- transmiterea unor mesaje urgente, etc.

De reţinut, că regulile de comunicare sunt independente de conţinuturile mesajelor.

Se definesc termenii utilizaţi în transmiterea informaţiilor într-o reţea de calculatoare.

Protocol - un set de reguli şi convenţii ce se stabilesc între participanţii (de exemplu, filozof 1- filozof 2) la o comunicaţie în vederea asigurării bunei desfăşurări a comunicaţiei respective; sau protocolul este o înţelegere între părţile care comunică asupra modului de realizare a comunicării.

Serviciu  - reprezintă un set de operaţii pe care un nivel le furnizează nivelului superior (de deasupra sa). Serviciul şi protocolul sunt noţiuni distincte. Un serviciu defineşte ce operaţii este pregătit nivelul să îndeplinească pentru utilizatorii săi, dar nu spune nimic despre cum sunt implementate aceste operaţii. Un protocol este un set de reguli care guvernează modul de implementare al serviciului.

Interfaţa -  defineşte ce operaţii şi servicii primare oferă nivelul de jos (inferior) nivelului de sus (superior). Între două niveluri adiacente va exista câte o interfaţă.

Arhitectura de reţea - prin care se înţelege o mulţime de niveluri şi de protocoale.

În realitate, datele nu sunt transferate direct de pe nivelul n al unui sistem pe nivelul n al altui sistem. Fiecare nivel transferă datele şi informaţiile de control nivelului imediat inferior, până când se ajunge la nivelul cel mai de jos, sub care se află mediul fizic prin care se produce comunicarea efectivă.

Majoritatea reţelelor de calculatoare sunt alcătuite din diferite componente hardware şi software, care provin de la diferiţi producători. Este necesară existenţa unor standarde care să permită utilizarea acestor componente diferite. Standardele sunt de fapt specificaţii pe care producătorii trebuie să le respecte pentru ca produsele lor să fie compatibile cu cele ale altor producători.

Organizaţiile cele mai importante care se ocupă cu standardizarea în domeniul reţelelor:

| ISO – International Standards Organization - stabileşte standarde pentru servicii şi produse în domeniul reţelelor de calculatoare şi standardele pentru comunicaţii şi schimburi de informaţii | CCITT – Comité Consultatif International de Télegraphie et Téléphonie –face recomandări referitoare la standardele de telecomunicaţii utilizate. Protocoalele CCITT se referă în special la: - modemuri şi reţele (protocoale cunoscute sub denumirea de seria X: X.200, X.400, etc.) | IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc – organizaţie care se ocupă cu standardizarea diferitelor dispozitive electronice. Există mai multe standarde IEEE pentru magistrale şi interfeţe: 802.1, 802.2, etc |
| --- | --- | --- |

Modelul de referinţă ISO / OSI

Modelul OSI - Open System Interconnection - este un model de interconectare a sistemelor deschise, elaborat între anii 1977 şi 1994 de către Organizaţia Internaţională de Standarde ISO. Termenul de "open" (deschis) semnifică faptul că sistemul este apt să fie "deschis" pentru comunicaţii cu oricare alt sistem din reţea care respectă aceleaşi reguli (protocoale). Acesta oferă un model complet de funcţii pentru sistemele de comunicaţii, astfel dacă diverşi furnizori vor construi sisteme conform acestui model, ele vor fi capabile să comunice între ele.

Avantajele modelului OSI

- Conferă stabilitate: deoarece o schimbare a unui strat nu le afectează şi pe celelalte.

- Standardizează reţeaua şi permite interoperabilitatea şi modularizarea componentelor fabricate de diverşi producători.

- Asigură interoperabilitatea între produsele producătorilor diferiţi care respectă modelul.

- Asigură o deschidere permanentă spre noi funcţionalităţi: noi protocoale şi noi servicii sunt mai uşor de adăugat într-o arhitectură stratificată decât într-una monolitică.

Modelul ISO / OSI este un model stratificat şi este organizat pe şapte niveluri:

- nivelul fizic (physical layer): se ocupă de transmiterea biţilor printr-un canal de comunicaţie; arată specificaţii electronice/mecanice de transmisie şi se ocupă de fapt cu transformarea biţilor în semnale electrice. Prin intermediul acestui nivel datele sunt livrate de la un sistem de calcul la altul.

De reţinut că nivelul fizic nu se identifică cu mediul fizic;

- nivelul legăturii de date (data-link layer): fixează o transmisie a biţilor fără erori în jurul unei linii de transmisie; una din sarcinile acestui nivel este de a transforma un mijloc oarecare de transmisie într-o linie care să fie disponibilă nivelului superior (nivelul reţea) fără erori de transmisie; informaţia circulă la acest nivel sub formă de cadre. Tot la acest nivel este rezolvată problema cadrelor deteriorate, pierdute sau duplicate. Sintetizând putem spune că principala sarcină a acestui nivel este de a detecta şi de a rezolva erorile apărute în transmisia datelor;

- nivelul reţea (network layer): se ocupă de controlul funcţionării subreţelei; tratarea şi transferul mesajelor; stabileşte rutele de transport (adică fixează şi rutează fluxul de date între capetele comunicaţiei). La acest nivel informaţiile circulă sub formă de pachete. Acest nivel garantează corectitudinea informaţiilor transferate;

- nivelul transport (transport layer): rolul principal al acestui nivel este să accepte date de la nivelul superior (nivelul sesiune), să le descompună, dacă este cazul, în unităţi mai mici, să transfere aceste unităţi nivelului inferior (nivelului reţea) şi să se asigure că toate fragmentele sosesc corect la celălalt capăt;

- nivelul sesiune (session layer): gestionează dialogul între aplicaţii sau utilizatori, adică permite aplicaţiilor sau utilizatorilor de pe sisteme diferite să stabilească între ei sesiuni de lucru;

- nivelul prezentare (presentation layer): se ocupă de sintaxa şi semantica informaţiilor transmise între aplicaţii sau utilizatori. Acest nivel gestionează structurile de date abstracte şi le converteşte din reprezentarea internă folosită de calculator în reprezentarea standardizată din reţea (sistemul sursă) şi invers (sistemul destinaţie). Protocoalele de la acest nivel asigură compatibilitatea de codificare a datelor între sistemele de calcul aflate în comunicaţie;

- nivelul aplicaţie (application layer): se ocupă de interfaţa comună a aplicaţiilor utilizator şi de transferul fişierelor între programe.

Înţelegerea modelului de referinţă OSI şi a locului pe care-l ocupă diversele dispozitive de reţea în structura de şapte straturi, permite să avem controlul asupra topologiei reţelei şi să nu lăsăm proiectarea reţelei în responsabilitatea vânzătorilor.

Modelul TCP / IP

Acest model este mult mai vechi decât modelul OSI şi a fost utilizat drept model de referinţă de către strămoşul tuturor reţelelor de calculatoare, ARPANET şi apoi succesorul său Internet-ul.

ARPANET a fost o reţea de cercetare sponsorizată de către DoD (Department of Defense - Departamentul de Apărare al Statelor Unite). În cele din urmă, reţeaua a ajuns să conecteze între ele, utilizând linii telefonice închiriate, sute de reţele universitare şi guvernamentale.

Modelul de referinţă TCP / IP a apărut ca o necesitate de interconectare a reţelelor de diferite tipuri, iar denumirea a fost dată după cele două protocoale fundamentale utilizate, şi începând din 1 ianuarie 1983 a devenit unicul protocol oficial utilizat de reţele.

Despre acest protocol Tanenbaum spune:

"...o maşină este pe Internet dacă foloseşte stiva de protocoale TCP/IP, are o adresă IP şi are posibilitatea de a trimite pachete IP către toate celelalte maşini din Internet.."

Substanţa care alcătuieşte Internet-ul este deci modelul de referinţă şi stiva de protocoale TCP/IP. Practic, toate calculatoarele conectate la Internet utilizează familia de protocoale TCP/IP. Punctele forte ale acestei stive de protocoale sunt:

- este independentă de configuraţia hardware;

- reprezintă o arhitectură care facilitează conectarea în medii eterogene;

- se poate utiliza atât pentru reţele locale (LAN) cât şi pentru reţele globale (WAN);

- este un protocol standard şi rutabil.

Avantajele utilizării acestui protocol:

- este un protocol de reţea rutabil suportat de majoritatea sistemelor de operare;

- reprezintă o tehnologie pentru conectarea sistemelor diferite;

- Utilizează utilitare de conectivitate standard pentru a accesa şi transfera date între sisteme diferite;

- este un cadru de lucru robust, scalabil între platforme client / server;

- reprezintă o metodă de acces la resursele Internet;

- permite comunicarea într-un mediu eterogen, deci se pretează foarte bine pentru conexiunile din Internet (care este o reţea de reţele eterogene atât din punct de vedere hardware, cât şi software);

- furnizează un protocol de reţea rutabil, pentru reţele mari, fiind folosit din acest motiv drept protocol de interconectare a acestor reţele;

- TCP/IP este o suită de protocoale, dintre care cele mai importante sunt TCP şi IP, care a fost transformat în standard pentru Internet de către Secretariatul pentru Apărare al Statelor Unite, şi care permite comunicaţia între reţele eterogene (interconectarea reţelelor).

Modelul de referinţă ISO / OSI defineşte şapte niveluri pentru proiectarea reţelelor, pe când modelul TCP / IP utilizează numai patru din cele şapte niveluri,

Comparaţie între modelul OSI şi TCP/IP

| MODELUL OSI |  | MODELUL TCP/IP |
| --- | --- | --- |
| 7 APLICAŢIE |  | 4 APLICAŢIE |
| 6 PREZENTARE |  |  |
| 5 SESIUNE |  |  |
| 4 TRANSPORT |  | 3 TRANSPORT |
| 3 REŢEA |  | 2 INTERNET |
| 2 LEGĂTURA DE DATE |  | 1 GAZDĂ LA REŢEA |
| 1 FIZIC |  |  |

Fig. 1

Sugestii metodologice UNDE? laboratorul de informatică sau într-o sală care are videoproiector sau flipchart. CUM? Se recomandă utilizarea următoarelor metode: problematizare, expunere, utilizarea planşelor/folii cu modelul ISO/OSI şi TCP/IP proiectate cu ajutorul videoproiectorului Clasa organizată frontal. Ca materiale suport se pot folosi: O prezentare multimedia care să cuprindă următoarele noţiuni: pentru fiecare nivel: denumire nivel, rol şi funcţionare. prezentarea transferului informaţiei de la un calculator la altul, prin reţea, urmărind pas cu pas ce se întamplă la fiecare nivel. conectarea directă a două staţii în reţea sub forma unei animaţii conectarea indirectă a două staţii în cadrul reţelei Probe orale, scrise şi practice

## Tema 2 Topologii de reţea

### Fişa suport: Topologii fizice şi logice

1. Topologia fizică defineşte modul în care calculatoarele, imprimantele, cablurile şi celelalte echipamente se conecteaza la reţea (aranjarea lor fizică).

Tipuri de topologii fizice

- Topologie Magistrală (Bus) este cea mai simplă metodă de conectare a calculatoarelor în reţea. Fiecare calculator se conecteaza la un cablu coaxial comun închis la cele două capete cu rezistenţe numite terminatori. Toate calculatoarele conectate au drepturi egale în ceea ce priveşte accesul la reţea şi pot comunica între ele după dorinţă, fără ca un calculator principal să reglementeze fluxul de date între calculatoarele din reţea. În această topologie pachetele de date sunt transmise simultan tuturor calculatoarelor interconectate, dar pachetul este preluat şi interpretat doar de calculatorul căruia îi este adresat; circulaţia pachetelor se face în ambele sensuri, fiecare calculator putând să transmită şi să recepţioneze.

Fig. 1

- Topologie stea (Star) are un punct de conectare central, care este de obicei un echipament de reţea (hub - Host Unit Broadcast, switch sau ruter). Orice comunicaţie între două calculatoare se va face prin intermediul nodului central, care se comportă ca un comutator faţă de ansamblul reţelei.

Fig. 2

Topologie inel (Ring) staţiile sunt conectate în inel sau cerc. Într-o astfel de configuraţie toate calculatoarele sunt legate succesiv între ele, două câte două, ultimul calculator fiind conectat cu primul. Caracteristicile mai importante sunt:

- conectează calculatoarele printr-un cablu în formă de buclă (nu există capete libere);

- este o topologie activă în care calculatoarele regenerează semnalul şi transferă datele în reţea, fiecare calculator funcţionează ca un repetor, amplificând semnalul şi transmiţându-l mai departe; iar dacă îi este destinat îl copiază;

- mesajul transmis de către calculatorul sursă este retras din buclă de către acelaşi calculator atunci când îi va reveni după parcurgerea buclei;

- defectarea unui calculator afectează întreaga reţea;

- transmiterea datelor se face prin metoda jetonului (token passing). Cea mai cunoscută topologie inel este Token - ring de la IBM.

Fig. 3

- Topologie Plasă (Mesh) fiecare echipament are o conexiune directă cu toate celelalte echipamente. Se foloseşte pentru interconectarea reţelelor LAN. Datorită acestei topologii putem dispune de conexiuni continue chiar dacă există legături deteriorate sau blocate. Într-o reţea mesh, dacă toate nodurile sunt interconectate, atunci reţeaua se numeşte complet conectată. Reţelele mesh diferă de celelalte reţele prin faptul că toate părţile componente pot să facă legătură între ele prin „sărituri”; ele în general nu sunt mobile. Reţelele mesh pot fi văzute ca reţele de tip ad-hoc. Acest concept se aplică la reţelele fără fir, la reţelele prin cablu şi a softului de interacţiune. Reţelele mesh fără fir este cea mai frecventă topologie folosită în zilele de azi.

Fig. 4

- Topologia magistrală-stea: reţelele care utilizează acest tip de topologie au în structura lor mai multe reţele cu topologie stea, conectate între ele prin intermediul unor trunchiuri liniare de tip magistrală. Dacă un calculator se defectează, acest lucru nu va afecta buna funcţionare a reţelei, dar dacă se defectează un concentrator (hub), toate calculatoarele conectate la el vor fi incapabile să mai comunice cu restul reţelei.

Fig. 5

- Topologie Inel - stea este asemănătoare topologiei magistrală - stea. Deosebirea constă în modul de conectare a concentratoarelor: în topologia magistrală - stea ele sunt conectate prin trunchiuri lineare de magistrală, iar în topologia inel - stea sunt conectate printr-un concentrator principal.

Fig. 6

Topologia logică descrie modul în care staţiile accesează mediul şi comunică în reţea.

Sugestii metodologice - comparaţie între diferitele tipuri de topologii - avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă

Tipuri de topologii logice

- Cu difuzare (Broadcast): fiecare staţie trimite datele către o anumită staţie sau către toate staţiile conectate la reţea. Se aplică politica de tipul primul venit, primul servit pentru a transmite datele în reţea.

- Token ring constă în controlul accesului la reţea prin pasarea unui jeton digital secvenţial de la o staţie la alta. Când o staţie primeşte accesul (jetonul), poate trimite date în reţea. Dacă staţia nu are date de transmis, pasează mai departe jetonul următoarei staţii şi procesul se repetă.

3.  Arhitecturi de reţea

Arhitecturile pentru LAN descriu atât topologiile fizice cât şi cele logice folosite într-o reţea. Prezentarea celor mai comune trei arhitecturi LAN.

| Arhitectura | Topologia fizică | Topologia logică |
| --- | --- | --- |
| Ethernet | Magistrală, stea, stea extinsă | Magistrală (broadcast) |
| Token ring | Stea | Inel |
| FDDI – fiber distributed data interface | Inel dublu | Inel |

Observaţie! Cele două topologii (fizică şi logică) nu trebuie neapărat să coincidă, pot fi foarte diferite.

Exemplu:

a.10 Base T foloseşte o topologie fizică de tip stea extinsă şi una logică de tip bus

b. Token Ring foloseşte o topologie de stea şi logică de inel

c. FDDI foloseşte o topologie atât fizică cât şi logică de inel

## Tema 3 Caracteristicile reţelelor

### Fişa suport:  Caracteristicile reţelelor

Reţelele de comunicaţie au o evoluţie continuă în ceea ce priveşte:

- Complexitatea

- Gradul de utilizare

- Proiectarea

- Execuţia şi implementarea

- Securitatea şi gestionarea

O reţea de calculatoare se identifică prin caracteristici specifice. La proiectarea reţelei se va avea în vedere următoarele caracteristici pe care le va îndeplini:

Raza de acoperire

- Modul de stocare a datelor

- Modul de administrare a resursele

- Modul de organizare a reţelei

- Tipul de echipamente de reţea folosite

- Mediul folosit pentru conectarea echipamentelor

1. Reţele locale (LAN)

O reţea locală (LAN) se referă la un grup de echipamente interconectate care se află sub o administrare comună. În trecut, reţelele locale erau considerate reţele mici care existau într-o singură locaţie fizică. Deşi reţelele locale pot fi mici, de exemplu o reţea instalată acasă sau într-un birou, în timp, definiţia unui LAN a evoluat pentru a include şi reţelele locale interconectate formate din sute de dispozitive instalate în mai multe clădiri şi locaţii.

Fig. 1

- Reţele de mare întindere (WAN) conectează reţele locale (LAN-uri) aflate în locaţii geografice separate. Interconectarea acestor reţele aflate în locuri diferite se realizează prin furnizorii de servicii de telecomunicaţii.

Fig. 2

3. Reţele fără fir (WLAN). În unele medii, e posibil ca instalarea cablurilor de cupru să nu fie practică sau să fie chiar imposibilă. În aceste situaţii, sunt utilizate dispozitive wireless pentru a transmite şi a primi date folosind unde radio. Aceste reţele se numesc reţele fără fir (Wireless LANs - WLANs).

Fig. 3

4. Reţele peer-to-peer (P2P- de la egal la egal) sunt acele reţele în care partajarea resurselor nu este făcută de către un singur calculator; toate calculatoarele existente în reţea au acces la toate resursele reţelei. Caracteristicile acestei reţele:

- numărul maxim de calculatoare care pot fi conectate la un singur grup de lucru (workgroup) este de 10;

- acest tip de reţea implică costuri mici şi de aceea sunt des utilizate de către firmele mici;

- se utilizează atunci când zona este restrânsă, securitatea datelor nu este o problemă, organizaţia nu are o creştere în viitorul apropiat;

- toate calculatoarele sunt egale între ele; fiecare calculator din reţea este şi client şi server, neexistând un administrator responsabil pentru întreaga reţea

5. Reţele client/server sunt acele reţele care au în componenţa lor un server specializat:

- de fişiere;

- de tipărire;

- de aplicaţii;

- de poştă electronică;

- de fax;

- de comunicaţii.

Avantajele reţelelor bazate pe server:

- partajarea resurselor;

- securitate;

- salvarea de siguranţă a datelor;

- redundanţă;

- număr mare de utilizatori.

Sugestii metodologice Comparaţie între sistemul poştal şi cel informatic: O scrisoare trimisă prin sistemul poştal foloseşte de asemenea protocoale. O parte a protocolului specifică poziţia de pe plic unde trebuie scrisă adresa destinatarului. Dacă această adresă este scrisă în alt loc, scrisoarea nu poate fi livrată. Indicarea codului poştal al străzii. Comparaţie între LAN şi WAN, între peer to peer şi client server

Protocoalele folosite în Internet sunt seturi de reguli care guvernează comunicaţiile din interiorul şi între calculatoarele unei reţele. Specificaţiile protocoalelor definesc formatul mesajelor care sunt trimise şi primite.

Sincronizarea este esenţială pentru funcţionarea unei reţele. Protocoalele au nevoie ca mesajele să fie livrate în anumite intervale de timp, astfel încât calculatoarele să nu aştepte nedefinit sosirea unor mesaje care e posibil să fie pierdute. Astfel, sistemele menţin unul sau mai multe timere in timpul transmisiei de date. Protocoalele initiază de asemenea acţiuni alternative dacă reţeaua nu îndeplineşte regulile de sincronizare. Protocoalele reprezintă de fapt o serie de alte protocoale organizate pe mai multe niveluri. Aceste niveluri depind de acţiunea celorlalte niveluri din serie pentru a funcţiona corect.

Principalele funcţii ale protocoalelor sunt următoarele:

- Identificarea erorilor

- Comprimarea datelor

- Definirea modului de transmitere a datelor

- Adresarea datelor

- Deciderea modului de anunţare a trimiterii şi primirii datelor

Deşi există multe alte protocoale, sunt prezentate cele mai comune protocoale folosite în diverse reţele şi în Internet.

Pentru o înţelegere a modului cum funcţionează reţelele şi Internetul, trebuie să fiţi familiarizaţi cu cele mai des folosite protocoale.

Aceste protocoale sunt folosite pentru:

- navigarea pe web

- expedierea şi recepţionarea mesajelor electronice

- transferul fişierelor de date.

| PROTOCOL | DESCRIERE |
| --- | --- |
| TCP/IP | Protocol utilizat pentru transportul datelor pe Internet |
| NEBEUI/NETBIOS | Protocol rapid proiectat pentru o reţea workgroup care nu necesită o conexiune la Internet |
| IPX/SPX | Protocol folosit pentru transportul datelor într-o reţea Novell Netware |
| HTTP/HTTPS | Protocol care defineşte modul în care fişierele sunt schimbate pe Web |
| FTP | Protocol care oferă servicii pentru transferul şi manipularea fişierelor |
| SSH | Protocol pentru conectarea calculatoarelor într-un mod sigur |
| POP | Protocol pentru descărcarea mesajelor de pe un server de e-mail |
| SMTP | Protocol pentru expedierea de mail-uri într-o reţea TCP/IP |

Tipuri de protocoale şi descrierea lor

## Tema 4 Cerinţele reţelelor

### Fişa suport: Cerinţele reţelelor

Proiectarea şi realizarea unei reţele trebuie să aibă în vedere cerinţele de:

- natură economică: costuri disponibile pentru proiectarea, executarea şi administrarea reţelei

- securitatea reţelei: gradul de securizare a reţelei

- administrarea reţelei: resursele fizice şi logice

- performanţe

Schema procesului de planificare şi proiectare a reţelei de calculatoare:

- Analizarea cerinţelor de comunicare electronică, a schimbului de informaţii, servicii şi resurse la nivelul firmei

- Stabilirea standardelor şi a topologiei reţelei pe care le va asigura reţeaua

- Stabilirea modulului de acces la reţea şi a modului de securizare a informaţiei (în special pentru reţelele wireless sau reţelele care includ segmente wireless, tunele sau legături VPN)

- Selecţionarea echipamentelor active şi pasive de reţea

- Identificarea locaţiilor pentru amplasarea echipamentelor de reţea

- Identificarea şi măsurarea traseelor de cablu şi amplasarea prizelor de reţea (în cazul reţelelor cu infrastructură de cupru sau fibră optică)

- Realizarea planului de detaliu al reţelei

- Realizarea caietului de sarcini pentru construcţia reţelei

- Crearea politicilor-cadru de acces la reţea şi a politicilor de securitate

- Crearea devizului estimativ pentru construcţia reţelei

Schema procesului de optimizare a reţelei de calculatoare:

- Examinarea traficului reţelei, a traficului aplicaţiilor şi identificarea punctelor de agregare şi a zonelor de congestionare a traficului

- Realizarea unui raport scris al analizei traficului şi al proiectului pentru îmbunătăţirea şi fluidizarea traficului reţelei

- Etapa de implementare: optimizarea configuraţiilor echipamentelor active de reţea, reconfigurarea aplicaţiilor care folosesc intensiv reţeaua, înlocuirea segmentelor de reţea uzate fizic sau moral, reconfigurarea staţiilor şi a echipamentelor de reţea, elemente de interconectare

- Etapa de întreţinere: stabilirea unui grafic de revizuire şi verificare a funcţionării reţelei

## Tema 5 Factori perturbatori în reţele

### Fişa suport: Factori perturbatori în reţele

Transmisia informaţiei în reţelele de calculatoare constă în transferul informaţiilor, reprezentate codificat prin semnale binare, între punctele terminale şi calculatoare prin intermediul reţelelor de telecomunicaţie existente sau prin linii speciale de transmitere a acestora.

Factori perturbatori care afectează transmisiile sunt:

- Atenuarea: reprezintă pierderea de energie în timpul propagării semnalului. Atenuarea este o măsură a diminuării semnalului dintr-un mediu de transmisie/ cablu ca urmare a absorbţiei sau dispersiei semnalului electric sau luminos ce se propagă prin acel mediu/cablu. Efectul este diminuarea treptată a semnalului ce se transmite prin mediu/cablu. Există două moduri de exprimare a atenuării.

1) Atenuarea estimată: este o caracteristică a cablului şi exprimă atenuarea estimată a unui semnal ce parcurge o anumită lungime de cablu.

2) Atenuarea măsurată: este rezultatul determinării atenuării unei legături între interfeţele corespunzatoare.

Se măsoară în [dB/m].

- Distorsiunea în întârziere: este determinată de faptul că diferite componente ale semnalului se propagă cu diferite viteze prin mediul de transmisie.

- Zgomotul: reprezintă energia nedorită, provenită din alte surse decât emiţătorul. La cablările de reţea termenul se referă la zgomotul electric, adică la semnale electrice nedorite care sunt în mod spontan induse în cabluri aflate în apropierea unor surse de zgomot. Aceste semnale produc perturbaţii asupra semnalului care trebuie transmis. Surse tipice de zgomot sunt: lămpile fluorescente, motoarele electrice, transformatoarele, magistrale de curent alternativ situate în apropriere;

- Latenţa: timpul de acces la datele transmise, în care un mesaj este transmis de la un calculator (emiţător) la un alt calculator (receptor) într-o reţea de comunicaţie.

- Întârzierea: la cablările de reţea termenul se referă la întârzierea în propagarea semnalului pe un segment de reţea. Atât în cablurile electrice cât şi optice semnalul parcurge mediile de transmisie cu o viteză mai mică decât viteza luminii. Există astfel o întirziere apreciabilă între transmisia semnalului la un capăt al cablului şi recepţionarea lui la celălalt capăt.

Se măsoară în microsecunde [(s].

- Pierderi prin reflexie: cantitatea de energie care se pierde prin reflexie. Pentru testare, la capătul opus al legăturii trebuie montată o rezistenţă de valoare egală cu impedanţa nominală a cablului.

Se măsoară în [dB]

- Interferenţa: este o măsură a influenţei dintre firele unui cablu multifir, ca de exemplu cablul UTP. Interferenţa intervine când un fir sau grup de fire absorb semnal de la firele adiacente, alăturate.

În cazul cablurilor UTP, interferenţa depinde în mod decisiv de pasul spiralei de răsucire a firelor. Un pas mai strâns conferă o mai bună separare între semnalele Tx (transmise) şi Rx (recepţionate).

Parametrul intereferenţă (NEXT-Near End Crosstalk) măsoară diferenţa dintre amplitudinea semnalului transmis şi amplitudinea semnalului indus. O valoare mai mare a acestui parametru înseamnă o interferenţă mai mică între perechi, deci un cablu mai bun.

Se măsoară în [dB/m]

## Tema 6 Documentaţie de proiect

### Fişa suport: Documentaţia de proiect

Documentaţia unei reţele poate ajuta în rezolvarea problemelor care mai mult ca  sigur vor apărea, mai devreme sau mai târziu, în funcţionarea reţelelor. De asemenea, o astfel de documentaţie va fi un instrument de învăţare excelent pentru cei care vor fi angajaţi să îndeplinească sarcini legate de reţea. În  al treilea rând documentaţia reţelei va fi utilă celor care dezvoltă aplicaţii în companie sau utilizatorilor de astfel de aplicaţii. Să nu uităm că, în final, raţiunea de a fi a unei reţele este să ofere suport pentru aplicaţiile din companie. În al patrulea rând, documentarea unei reţele s-ar putea să fie cerută de legislaţie sau de standardele de securitate (ISO 27001 sau BS 7799 pentru cei care doresc să îşi certifice Sistemul de Management al Securităţii).

Documentaţia reţelei

Deoarece în practică de foarte multe ori documentaţia reţelei lasă de dorit, vom prezenta în continuare un model de politică privind documentaţia reţelei.

Scop

Această politică este dezvoltată cu scopul de a oferi stabilitate reţelei, oferind în acelaşi timp asigurări cu privire la completitudinea informaţiilor conţinute. Această politică va sprijini planul de refacere în caz de dezastre, oferind asigurări cu privire la disponibilitatea documentaţiei în cazul în care sistemul informaţional trebuie reproiectat.

Nu în ultimul rând, această politică va reduce timpul necesar rezolvării problemelor apărute în sistem, oferind asigurări  cu privire la notificarea oricăror modificări către personalul responsabil de administrarea reţelei.

Documentaţia

Structura şi configuraţia reţelei trebuie documentate pentru a oferi cel puţin

următoarele informaţii:

- adresa IP statică (publică  sau privată) a oricărui dispozitiv al reţelei;

- documentaţia aferentă configuraţiei serverelor;

- digrama reţelei (subreţelelor) care să indice:

- localizarea fizică şi adresa IP a oricărui switch, router, firewall din cadrul reţelei;

- zonele de securitate şi dispozitivele prin care se realizează controlul

accesului între aceste zone;

- legăturile dintre dispozitivele reţelei;

- toate subreţelele şi relaţiile dintre acestea, inclusiv intervalul de adrese IP şi informaţiile privind subnet mask-urile folosite;

- dispozitivele   prin   care   se   realizează   conectarea   la   reţeaua metropolitană şi adresele IP ale acestora;

- configuraţiile dispozitivelor de reţea: switch-uri, routere, firewall-uri. Aceste informaţii vor include, dar nu se vor limita la: adresa IP, masca de reţea, default gateway, adresa IP a serverului DNS primar şi secundar;

- informaţiile privind conectarea reţelei locale vor include: tipul conexiunii la Internet sau WAN /MAN, denumirea furnizorului de servicii Internet şi informaţii de contact pentru suport tehnic, informaţii despre etichetarea cablurilor şi conectarea acestora;

- pentru adresele IP dinamice, documentaţia DHCP va include: intervalul de adrese IP alocate de toate serverele DHCP din companie, către toate subreţelele utilizate; subnet mask-ul folosit, gateway-ul, setările serverului DNS/WINS, intervalul de timp cât durează închirierea adresei.

Accesul la documentaţie

Angajaţii compartimentului IT care au ca sarcini de serviciu administrarea reţelei, precum şi responsabilul cu securitatea informaţiilor, vor avea acces nerestricţionat la întreaga documentaţie. Angajaţii cu sarcini în administrarea reţelei trebuie să aibă dreptul de a citi şi modifica documentaţia în acord cu prevederile acestei politici. Responsabilul cu securitatea informaţiilor va avea implicit drept de citire a documentaţiei, iar dreptul de modificare va fi acordat în mod explicit de către şeful compartimentului. Angajaţii compartimentului IT, care oferă suport tehnic celorlalţi angajaţi, vor avea drept de citire a documentaţiei. Nici un alt angajat al companiei nu va avea drept de citire a documentaţiei, conform principiului de securitate „este necesar să ştie ".

Notificarea modificărilor

Angajaţii care oferă suport tehnic, administratorul/administratorii serverelor, personalul cu sarcini în dezvoltarea aplicaţiilor precum şi angajaţii cu funcţii de conducere din cadrul departamentului IT vor fi informaţii asupra modificărilor survenite în cadrul reţelei. Informaţiile vor include:

- repornirea unui dispozitiv al reţelei: switch, router, firewall;

- modificarea regulilor de configurare a unui dispozitiv (switch, router, firewall);

- actualizarea versiunilor softwareului oricărui dispozitiv al reţelei;

- modificări la nivelul oricărui server care îndeplinește funcţii importante la nivelul întregii reţele: DHCP, DNS, controller de domeniu.

Notificările vor fi transmise prin e-mail angajaţilor afectaţi.

Revizia documentaţiei

Şeful compartimentului IT trebuie să asigure actualitatea documentaţiei prin revizuirea sa lunară. În cazul în care el nu poate îndeplini această sarcină, va desemna o altă persoană, diferită de cea care a întocmit documentaţia. Orice proiect în derulare sau finalizat, care afectează configuraţiile reţelei, trebuie revizuit pentru a se identifica modificările din reţea care au fost efectuate pentru a oferi suport acelui proiect.

Păstrarea documentaţiei

Documentaţia reţelei trebuie păstrată, atât pe suport hârtie cât şi în format electronic, în două zone diferite, astfel încât, dacă una dintre locaţii este distrusă, cealaltă să poată fi folosită ca suport pentru reconstrucţia infrastructurii IT. Documentaţiile din ambele locaţii trebuie actualizate după fiecare revizie şi trebuie protejate corespunzător.

Un astfel de document trebuie completat de altele: politica de realizare a copiilor de siguranţă, politica de refacere a sistemului în cazul apariţiei unor dezastre. Orice politică trebuie dezvoltată în funcţie de caracteristicile şi obiectivele unei companii.

Prezentarea noastră nu a făcut referire la nici o tehnologie. Dacă am lua ca exemplu tehnologiile Microsoft, documentaţia reţelei ar trebui să mai includă cel puţin: profilele utilizatorilor şi politicile aplicate la nivelul controller-e/or de domeniu, aplicaţiile considerate critice pentru funcţionarea sistemului, procedurile exacte şi complete prin care prevederile politicii prezentată anterior sunt puse în practică (de exemplu, procedura detaliată de configurare a unui switch).

Documentarea reţelei

Vom prezenta în continuare o schemă logică prin care se realizează documentaţia unei reţele:

1.	Nivelul fizic

Documentarea unei reţele cu informaţii care au legătură cu acest nivel consumă cel mai mult timp, chiar dacă vom face apel la aplicaţii dedicate acestui scop. Informaţiile care trebuie avute în vedere se referă la:

- inventarierea şi descrierea completă a tuturor dispozitivelor: staţii de lucru, periferice, switch-uri, routere;

- inventarierea cablurilor şi a patch panel-urilor şi diagrama reţelei.

2.	Nivelul legătură date

Trebuie cunoscute adresele MAC ale tuturor cartelelor de reţea, vitezele de lucru, protocoalele pe care acestea le suportă.

3.	Nivelul reţea

La acest nivel trebuie culese informaţii despre:

- numele calculatoarelor (numele NetBIOS al dispozitivelor) şi adresei asociate, serverele DHCP şi scopul acestora;

- adresele IP pentru gateway şi serverele DNS/WINS;

- legăturile către reţelele WAN/MAN, VPN şi servere RAS (Remote Access Server);

- convenţii privind denumirea echipamentelor din reţea

4.	Nivelul transport

Pentru că metoda principală de funcţionare a firewall-urilor presupune blocarea porturilor UDP şi TCP, la acest nivel, documentaţia trebuie să includă lista porturilor pe care firewall-ul va permite traficul.

5.	Nivelul sesiune

Acest nivel se ocupă cu gestionarea comunicaţiilor; documentaţia trebuie să aibă în vedere protocoalele specifice: SSH, SSL (pentru securizarea conexiunilor SNMP (pentru monitorizarea şi managementul reţelei).

6.	Nivelul prezentare

Este cel care se ocupă de codificarea şi decodificarea datelor din formate diferite. Din punctul de vedere al documentaţiei de reţea, acest nivel nu prezintă interes.

7.	Nivelul aplicaţie

Administratorul de reţea răspunde de aplicaţiile care rulează în sistem. Pentru asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor care tranzitează reţeaua,  administratorul  trebuie  să  aibă documentate  aprobate  de către persoanele implicate, toate aplicaţiile autorizate să funcţioneze. Exemplificând cele scrise anterior pe cazul unei reţele care foloseşte tehnologii Microsoft, documentaţia ar putea conţine.

- Infrastructura fizică:

- planul clădirii;

- dispozitivele (diagrama reţelei) şi legăturile dintre acestea;

- porturile pentru fiecare conexiune;

- setările switch-urilor, router-elor.

- Documentaţia serverelor.

- inventarul dispozitivelor;

- driverele folosite de fiecare server;

- IRQ, DMA, adresele de memorie pentru fiecare componentă;

- setările TCP/IP pentru fiecare cartelă de reţea;

- segmentele de reţea conectate la fiecare NIC;

- mărimea, locaţia şi formatul fiecărei partiţii.

- Aplicaţiile serverului:

- aplicaţiile ce rulează pe fiecare server în parte;

- patch-urile/service pack-urile aplicaţiilor şi SO;

- setările aplicaţiilor;

- serverul folosit ca DNS şi setările acestuia;

- serverele folosite ca WINS şi DHCP;

- serviciile care trebuie pornite pe servere şi cele care nu trebuie pornite.

- Active Directory:

- domeniile incluse în forest;

- domain controller-e şi rolul acestora;

- relaţiile de încredere care există;

- OU şi calculatoarele, serverele şi grupurile conţinute de acestea;

- drepturile asociate grupurilor de lucru;

- localizarea şi numele fiecărei politici de grup;

- setările aplicabile fiecărei politici.

## Tema 7 Aplicaţii software specifice

### Fişa suport: Aplicaţii software specifice

Când discutăm despre documentarea unei reţele avem în vedere două situaţii: un proiect nou (caz în care lucrurile sunt controlate de la bun început de aceeaşi echipă), sau o reţea funcţionabilă, dar fără nici un document.

Vom începe cu cel de-al doilea caz pentru că este cel mai des întâlnit şi cel mai supărător.

- 3Com® Network Supervisor este o aplicaţie pentru managementul reţelelor a cărei principală facilitate este descoperirea echipamentelor de reţea şi trasarea diagramelor. Poate descoperi şi gestiona pînă la 1500 dipozitive IP.

- AdRem NetCrunch este o aplicaţie ce descoperă, afişează, monitorizează,  alertează şi realizează rapoarte asupra serviciilor şi aplicaţiilor dintr-o reţea. Poate controla sisteme care rulează Windows NT/2000/XP, Windows 2003,  FreeBSD, şi orice altă platformă care suportă SNMPv1, v2, v3.

- WhatsUp Professional 2006 este dedicat monitorizării serviciilor şi aplicaţiilor unei reţele: servere Windows, Linux, Unix,  switch-uri, firerewall-uri şi events-log-uri. Raportează valorile de utilizare a CPU,  spaţiul disponibil pe discuri.

- GFI LANguard Network Security scanner este o aplicaţie pentru analiza securităţii reţelei. Scanarea va scoate însă în evidenţă şi  arhitectura/diagrama reţelei, oferind informaţii detaliate despre toate dispozitivele ei.

- NetworkView este folosită pentru descoperirea nodurilor TCP/ IP şi a rutelor folosind DNS, SNMP şi porturi active. Documentează reţeaua cu imagini şi rapoarte.

- Enterprise Discovery 5 realizează inventarierea aplicaţiilor şi echipamentelor de reţea.

În cazul iniţierii unui proiect de reţea, primul instrument pe care îl vom aminti este oferit de Microsoft şi se numeşte Visio. Acesta este un program care ajută la realizarea de diagrame pentru documentarea proceselor şi sistemelor unei firme nefiind dedicat cu preponderenţă proiectării reţelelor de calculatoare.

Principalele tipuri de diagrame care pot fi create în Visio pentru proiectarea unei reţele sînt:

- Active Directory - pentru reprezentarea grafică a celor mai uzuale obiecte;

- Basics Network—pentru crearea unei diagrame a reţelei precum şi pentru o documentare a acesteia;

- LDAP Directory;

- Logical Network Diagram ~ permite proiectarea detaliată a reţelelor;

- Visio Network Equipament Sampler - conţine un set de obiecte specifice Visio folosite în documentarea unei reţele.

Pentru detalierea proprietăţilor fiecărui element dintr-o diagramă: clic dreapta pe obiect - Properties. În fereastra Custom Properties pot fi completate o serie de informaţii standard, dar pot fi definite (butonul Define) alte proprietăţi pentru un anumit obiect, prin specificarea numelui proprietăţii (Name), tipul informaţiei care va fi introdusă: string, number, date, bolean etc.

Visio oferă o serie de instrumente care pot fi accesate din meniul Tools:

- Report - utilitar pentru crearea şi vizualizarea unor rapoarte predefinite, care extrag anumite informaţii din obiectele diagramei. Un raport predefinit poate fi modificat (butonul Modify), adăugându-i-se noi informaţii sau eliminând altele. Afişarea unui raport (butonul Run) se poate realiza în mai multe formate de documente: HTML, Excel, XML.

- Export to Database - utilitar pentru exportul informaţiilor dintr-o diagramă într-o bază de date folosind conexiuni ODBC predefinite sau care pot fi create în această etapă.

Diagramele pot fi salvate ca documente Visio sau în alte formate: XML, AutoCAD, HTML, JPEG etc.

## Tema 8 Elementele unei reţele structurate

### Fişa suport Elementele unei reţele structurate

Cablarea structurată realizează suportul de comunicaţie din interiorul unei clădiri şi furnizează o platformă universală peste care se poate construi apoi orice sistem informaţional.

Cablarea structurată se bazează pe o topologie modulară şi radială cu conexiuni individuale spre fiecare post de lucru. Ea este total transparentă pentru utilizator, fiind universală şi flexibilă. Un sistem de cablare structurată poate oferi suport pentru servicii multiple, precum voce, date, video şi multimedia, fără a ţine cont de producătorul elementelor înglobate în sistem.

Avantajele unei cablări structurate:

- minimizarea costurilor de administrare;

- mentenanţa simplificată a reţelei de calculatoare;

- ataşarea de noi utilizatori se face uşor;

- schimbarea poziţiei calculatoarelor nu necesită muncă suplimentară;

- cablarea structurată este independentă de aplicaţie şi are un design flexibil şi modular;

- reconfigurare şi administrare facilă a reţelei de date/voce;

- folosirea aceluiaşi mediu cablu, canal cablu pentru transfer voce, date, telefonie, sisteme de securitate şi supraveghere video;

- un sistem de cablare structurată furnizează o platformă universală peste care se poate construi apoi orice sistem informaţional

Execuţia unui sistem de cablare structurată constă în :

- proiectarea reţelei şi întocmirea documentaţiei;

- alegerea echipamentelor pasive şi active;

- instalarea canalului de cablu, montare cablu UTP sau FO;

- montare prize;

- montare rack-uri pentru echipamente;

- instalare patch panel, echipamente active şi patch cord;

- testare cabluri şi conectică;

- recepţie lucrare şi predare documentaţie

1.a. Cablarea orizontală

Cablarea orizontală cuprinde toate componentele de la o priză de comunicaţii la dulapul care se montează pe perete, şi anume:

- priza montată pe perete;

- cablul orizontal;

- patch panel-ul sau cross-connect-ul din dulapul de cablare.

1.b. Cablarea verticală (backbone): Backbone-ul transportă semnalul între instalaţiile de intrare, camerele de echipament şi dulapurile de telecomunicaţii.

Această cablare cuprinde tipurile de cabluri care interconectează dulapurile de cablare, diferite camere cu echipamente, etc.

Realizarea cablării structurate trebuie să respecte standardele în vigoare.

2. Zona de lucru este spaţiul care conţine echipamentele de lucru (telefon, calculator, imprimantă, etc.), conectate la cablarea orizontală prin prizele din cameră.

3. Panoul de telecomunicaţii conţine echipamentele de date şi telecomunicaţii ce conectează subsistemele de cablare orizontală la backbone, terminaţii de cabluri şi panourile de conectare (pach panel).

4. Sala echipamentelor găzduieşte echipamentul utilizat de persoanele din clădire, este un spaţiu închis, special destinat pentru echipamente de telecomunicaţii mai complexe cum ar fi: Hub-uri, Switch-uri, Rutere, panoul de conectare principal sau intermediar, aparate de protecţie.

Cablarea structurată reprezintă un set de standarde ce determină modalitatea de instalare a cablurilor ce întră în componenţa reţelelor de date sau voce din centre de date, birouri sau clădiri. Aceste standarde determină modul de cablare în formaţie 'stea', în care toate prizele de date sunt conectate la un patch panel central (montat, de obicei, într-un rack de 19 ţoli), de unde poate fi determinat exact modul în care vor fi utilizate aceste conexiuni. Fiecare priză poate fi legată (prin intermediul patch-panel-ului) la un switch de reţea (montat în acelaşi rack) sau la un patch panel cu rol de bridge către un sistem telefonic PBX, realizându-se astfel conexiunea la un port de voce.

Standardele în domeniul cablării structurate:

EN 50173: Information technology - Generic cabling systems (Tehnologia informaţiei - Sisteme generice de cablare)

EN 50174: Information technology - Cabling installation (Tehnologia informaţiei - Instalarea cablurilor)

ISO/IEC 11801: Generic Customer Premises Cabling (Cablarea generică a imobilului clientului)

ANSI/TIA/EIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicaţii în clădirile comerciale); acest standard include 3 părţi (Cerinţe generale; Cablu de cupru; Fibră optică) şi este o revizuire ce include standardul original TIA/EIA-568-A şi actualizările ulterioare;

ANSI/TIA/EIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (Standardul privind căile şi spaţiile folosite în telecomunicaţii în clădirile comerciale);

ANSI/TIA/EIA 570: Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard (Standardul privind cablarea pentru telecomunicaţii comerciale de complexitate redusă şi rezidenţiale);

ANSI/TIA/EIA-606: Building Infrastructure Administration Standard (Standardul privind administrarea infrastructurii clădirilor);

ANSI/TIA/EIA-607: Grounding and Bonding Requirements (Cerinţe privind împământarea şi legarea).

Curentul actual urmăreşte evaluarea standardelor în vederea furnizării de suport pentru reţele de mare viteză (Gigabit Ethernet) şi definirii tipurilor de cabluri şi dispozitive de conectare Cat.6 şi Cat.7

## Tema 9 SDV utilizate în reţelele de date

### Fişa suport SDV şi echipamente de protecţie utilizate în reţelele de date

## Pentru a putea instala rețele de calculatoare avem nevoie de unelte. Există o gamă întreagă de scule și dispozitive pe care le putem folosi pentru instalarea cablurilor. Unele unelte sunt necesare iar altele ne fac munca mai ușoară. Totuși, în practică unele unelte sunt mai ușor de folosit decât altele. De aceea este bine să utilizați uneltele cu care veți putea lucra cel mai ușor. În timp, chiar dacă costul inițial a fost mai mare, investiția se va amortiza prin eficiența lucrului.

## În continuare vom prezenta principalele categorii de scule, instrumente și dispozitive utilizate pentru instalarea cablurilor:

## Instrumente de măsură  Cunoașterea distanței până la un perete, sau lungimea unei treceri este esențială pentru realizarea unei instalări cu succes a cablurilor. De asemenea un instalator ar trebui să aibă asupra lui și o ruleta, pe care o poate folosi pentru a estima lungimea unui cablu dintr-o bobină.

## Dispozitive pentru pozarea cablurilor Există situații în care trebuie să traversăm spații deschise. Atunci va trebui să folosim dispozitive pentru pozarea cablurilor. Ele pot fi: sănii, cleme, bride etc.

## Echipamente de etichetare ISO și ANSI/TIA/EIA definesc în mod clar modalitatea de etichetare a cablurilor. Etichetele trebuie să fie ușor de citit, să nu se șteargă ușor și locația cablurilor trebuie înregistrată într-o bază de date

## Instrumente de tăiere și dezizolare a cablurilor Instrumentele de dezizolare sunt folosite pentru tăierea mantalei de protecție și a izolamentului cablurilor. Instrumentul prezentat mai jos este folosit pentru a înlătura mantaua de protecție  de la un cablu UTP. Poate fi de asemenea folosit pentru diverse modele de cabluri coaxiale. Ca facilitate suplimentară, instrumentul dispune de o lamă reglabilă pentru a putea fi folosit pentru  diverse grosimi ale cablului.

## Cuțitul și foarfecele pot fi de asemenea folosite pentru dezizolarea cablurilor de mari dimensiuni. Foarfecele poate fi folosit pentru a tăia fire sau a dezizola fire conductoare. Foarfecele vine cu două scobituri invizibile in figură.

## Insertizorul, insertizorul multipereche. Este utilizat pentru inserarea firelor cablurilor  de date  în blocurile de conexiune. Insertizorul multipereche are avantajul că poate conecta 5 perechi odată.

## Testere de cablu. Sunt echipamente utilizate pentru determinarea unor probleme existente sau potențiale în rețelele de date. Testerele de cablu sunt utilizate pentru a testa cablurile la: scurtcircuit, circuit deschis, inversare de fire sau perechi sau alte probleme de cablare. După ce un cablu a fost realizat ar trebui testat cu un asemenea echipament pentru a-i verifica corectitudinea instalării.

## Reflectometre TDR. Sunt echipamente care verifică circuitele create din punct de vedere al calității semnalului. Orice discontinuitate, unghiuri ascuțite, contacte imperfecte vor fi afișate. Poate fi un instrument de diagnostic foarte util.

## Multimetre.Sunt echipamente  folosite pentru a măsura tensiuni sau rezistențe

## Senzori de metal și lemn. Nu întotdeauna avem rețelele la vedere. Acest tip de echipament ajută tehnicianul să ia decizii “în cunoștință de cauză“. Un echipament bun poate găsi următoarele: știfturi de metal, conducte, linii electrice, linii telefonice, cuie, alte obiecte metalice. Pot scana până la 152 mm adâncimea având precizie de până la 25 mm.

## Tema 10 Tehnologia de realizare a reţelelor

### Fişa suport Tehnologia de realizare a reţelelor

1. Pozarea cablurilor

2. Montarea conectorilor

3. Tipuri de cabluri de reţea

1. Pozarea cablurilor

Pozarea cablurilor constă în executarea traseelor pentru interconectarea echipamentelor ce formează reţeaua de calculatoare.

În cazul în care cablurile trebuie să treacă prin pereţi, ele trebuie să fie trase pe deasupra unor plafoane false, prin conducte de aer sau prin planşee pentru protejarea de acţiuni mecanice.

La executarea lucrărilor de pozare a cablurilor se vor avea în vedere următoarele:

- Când sunt adecvate cablurile UTP (cablu bifilar torsadat neecranat)

- Unde ar putea fi necesare cabluri STP (cablu bifilar torsadat ecranat) pentru a evita lungimile excesive de cabluri şi interfeţe

- Cum se montează cablurile între camere, planşee şi birouri care nu sunt învecinate

- Cum se utilizează panouri sau lambriuri pe pereţi pentru a face ca fixările cablurilor să arate cât mai bine şi mai profesional

- Când trebuie folosite cabluri ignifuge

- Cum sunt evitate sursele de interferenţe electrice, cum ar fi motoarele de ascensoare, emiţătoarele, sistemele de alarmă şi chiar lămpile fluorescente din birou, prin utilizarea de cabluri cu fibră optică sau cabluri ecranate

Pentru ca o lucrare de cablare structurată să se încadreze în specificaţiile categoriei dorite trebuie respectate o serie de reguli:

- lungimea cablului între priză şi patch panel nu trebuie să depăşească 90 de metri

- lungimile însumate ale cordonului de legatură dintre priză şi PC sau telefon şi patch cord-ului din rack nu trebuie să depăşească 10 metri - astfel încât cablarea orizontală să aibă maxim 100 metri:

- toate materialele folosite în lanţul de transmisie a semnalului trebuie să fie de categoria specificată în documentaţia de proiect

- cablul nu trebuie răsucit în timpul tragerii sau instalării

- la montarea cablurilor, tensiunea de tragere a acestora nu trebuie să fie foarte mare (recomandarea este sub 110 Newton-i)

- cablul UTP se va derula de pe tambur direct în locul unde se amplasează

- la tragerea cablului se vor evita colţurile ascuţite şi suprafeţele rugoase care ar putea deteriora cablu

- cablurile trebuie susţinute pentru a preveni întinderea acestora (canal de cablu, pat de cabluri, tavan fals, legături de plastic)

- legarea cablurilor nu trebuie să se facă prea strâns - ele nu trebuiesc strivite, bridele de prindere având doar rolul de a evita mişcări inutile ale cablurilor şi nu ancorarea acestora

- raza de îndoire a unui cablu UTP trebuie să fie de minim 10 ori diametrul cablului (5 cm)

- nu se pozează cablurile lângă echipamente care pot genera interferenţe electromagnetice

- la conectare se va evita dezizolarea excesivă sau desrăsucirea inutilă a perechilor (se reduce astfel diafonia - principalul motiv ca o legatură să nu îndeplinească testele de categorie); pentru categoria 5e firele se desrăsucesc maxim 13 mm, iar pentru categorie 6 - maxim 6 mm

- capetele sculelor de fixare a firelor în priză sau patch panel trebuie verificate şi schimbate periodic.

- se separă cablurile de alimentare de cablurile de telecomunicaţii

2. Montarea conectorilor

Pentru montarea conectorilor se foloseşte un cleşte de sertizat mufe RJ45 pentru a presa cele 8 fire a cablului în conector, pentru a nu avea pierderi, mufe stricate, contacte mecanice imperfecte.

- Lăsaţi cablul cu cel puţin 20 cm mai lung decât este necesar

- Crestaţi puţin cu lama sertizorului învelitura cablului UTP.

Atentie ! dacă se apasă prea tare pe cleşte, lama poate pătrunde până la fir. Dacă din greşeala observaţi că unul dintre firele verde sau portocaliu sunt crestate nu mai continuaţi. Tăiaţi cablul din nou şi repetaţi operaţia.

- Îndepărtaţi izolaţia cablului (cămaşa, ecranarea, firul de mătase) şi lăsaţi cele 4 perechi de fire libere şi torsodate (răsucite). Lungimea firelor rămase libere nu trebuie să fie mai mică de 3 cm, altfel o să fie mai greu de împerecheat şi introdus în mufă firele aranjate.

- Desrăsuciţi firele pe o lungime de ~ 2 cm (nu mai mult), îndreptaţi-le cât se poate de bine să nu fie îndoite la capete, să nu întâmpinaţi probleme şi să nu intre suficient în mufă. Dacă unul dintre firele verde/portocaliu nu ajunge suficient există riscul să se desprindă în timp sau să apară pierderi.

- Aranjaţi-le unul lângă celălalt în ordinea fixată (ex: modelul 568B) şi aveţi grijă să fie lipite între ele, ţineţi-le apăsate ferm cu mâna stângă între degetul arătător şi degetul mare. După aranjare, verificati ordinea corectă.

- Tăiaţi cu lama cleştelui de sertizat capetele firelor în aşa fel încât să fie aliniate toate la aceaşi lungime la aproximativ 2 cm de izolaţie.

- Introduceţi firele în mufă şi apăsaţi puţin mai mult în timp ce le inserati; asiguraţi-vă că au ajuns toate perechile la maxim în capătul mufei şi că nu s-a încălecat niciun fir în alt canal. Fiecare canal trebuie să aibă firul lui.

- Introduceţi mufa UTP în sertizor (în locaşul pentru RJ 45), cu mâna stângă, împingeţi de cablu în mufă asigurându-vă încă o dată că firele au ajuns la maxim şi cu mâna dreaptă strângeţi puternic cleştele.

MUFAREA CABLULUI UTP

Pentru realizarea unui cablu Ethernet aveţi nevoie de un cablu de lungimea dorită, două mufe RJ-45 şi un cleşte de sertizare UTP.

Fig. 1

În fig.1 este prezentată diagrama pinilor (pin-out diagram) pentru cele două tipuri de cabluri UTP normal (straight-through cable) care se folosesc la conectarea calculatorului la ruter/switch şi în dreapta diagrama pinilor pentru cablul cross-over, cablu care se foloseşte la conectarea directă a două PC-uri sau două switch-uri.

În fig. 2 sunt prezentate cele două standarde de culori EIA/TIA 568A şi EIA/TIA 568B. Pentru realizarea unui cablu UTP după standardul de culori 568A urmăriţi diagrama din imaginea de mai jos

Fig. 2

Pinii 4, 5, 7 si 8 (perechile albastru şi brun/maro închis) nu sunt folosite în ambele standarde şi nu sunt necesare în realizarea unei conexiuni 100BASE-TX duplex. Aceşti pini nefolosiţi din cablul UTP pot fi folosiţi la alimentarea unei camere web de reţea sau a unui modem radio, echipamente care pot fi situate în locaţii dificile ca acoperişul sau terasa unei cladiri.

3. TIPURI DE CABLURI

a. Cablul Twisted Pair este un tip de cablu în care doi conductori sunt răsuciţi unul în jurul celuilalt în scopul anulării interferenţei electromagnetice ce cauzează diafonie (engl.: crosstalk). Numărul de răsuciri pe o distanţă de un metru face parte din specificaţiile tipurilor de cabluri. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât diafonia este redusă mai mult. Răsucirea firelor cauzează reducerea interferenţei deoarece zona de buclă dintre conductori (care determină cuplajul magnetic în semnal) este redusă cât de mult este fizic posibil. Direcţiile de curent generate de un câmp magnetic cuplat uniform sunt inversate la fiecare răsucire, anulându-se reciproc.

b. UTP: Unshielded Twisted Pair - Cablu cu perechi răsucite neecranat

Cablul UTP este un cablu cu perechi răsucite folosit în reţelele de date. Cablurile UTP sunt numite adesea cabluri Ethernet, standardul cel mai răspândit (dar nu şi cel mai fiabil) ce foloseşte cabluri UTP. Acesta este tipul principal de cablu utilizat în bucla locală a reţelelor telefonice şi în reţelele de date (în special drept cablu patch sau conexiune temporară la reţea) datorită flexibilităţii sale deosebite. Cablul UTP nu are nici un tip de ecranare spre deosebire de  cablurile FTP şi STP.

c. FTP: Foiled Twisted Pair - Cablu cu perechi răsucite în folie este un cablu UTP în care conductorii sunt înveliţi într-o folie exterioară de ecranare în scopul protejării împotriva interferenţelor externe. Folia exterioară are, de asemenea, rolul de conductor de împământare

d. S/UTP: Screened Unshielded Twisted Pair - Cablu cu perechi răsucite neecranat, cu tresă, are aceiaşi construcţie cu cablul FTP, singura diferenţă fiind că S/UTP are o tresă împletită în loc de folie învelind toate perechile. În acest tip de cablu, fiecare pereche este învelită într-o folie de ecranare şi oferă o bună protecţie împotriva interferenţelor şi a diafoniei. Foliile de ecranare au, de asemenea, rolul de conductor de împământare.

e. S/FTP: Screened Foiled Twisted Pair - Cablu cu perechi răsucite cu folie şi tresă

Acest tip de cablu este o combinaţie a tipurilor S/UTP şi FTP, fiind ecranat cu folie şi tresă.

Cablul STP a fost utilizat cu precădere în reţelele token ring, dar în prezent este rar implementat deoarece potenţialele performanţe superioare tipului UTP nu justifică diferenţa mare de preţ. În plus, datorită foliilor, flexibilitatea cablului este mult redusă.

f. S/STP: Screened Shielded Twisted Pair - Cablu cu perechi răsucite ecranat, cu tresă

este asemănător tipului STP, dar are în plus o tresă împletită ce înveleşte toate perechile (similară celei din cablul coaxial), oferind o protecţie deosebită împotriva interferenţelor externe.

CATEGORII DE CABLURI

Cablurile cu perechi răsucite sunt împărţite în categorii în funcţie de specificaţiile privind integritatea semnalului. În cazul în care într-un sistem sunt utilizate cabluri aparţinând mai multor categorii, performanţele maxime ale sistemului sunt limitate la cele ale categoriei inferioare.

Cat.1 Categoria 1 a fost iniţial definită în standardul TIA/EIA 568 şi a fost utilizată pentru comunicaţii telefonice, ISDN şi sonerii. În prezent este perimată, nerecunoscută de TIA/EIA şi neutilizată.

Cat.2 Categoria 2 a fost iniţial definită în standardul TIA/EIA 568 şi a fost utilizată în reţelele token ring, fiind capabilă a transmite date la o viteză de 4Mbps. În prezent este perimată, nerecunoscută de TIA/EIA şi neutilizată.

Cat.3 Categoria 3 a fost proiectată pentru a transmite în mod fiabil date la viteza de 10Mbps, având o frecvenţă de 16MHz şi făcând parte dintr-o familie de standarde privind cablurile de cupru definite în parteneriat de EIA şi TIA. Cat.3 a fost utilizată pe scară largă în anii '90 în reţelele de date, dar a pierdut din popularitate în favoarea standardului Cat.5, standard similar dar cu performanţe sporite. Spre deosebire de Cat.1, 2, 4 şi 5, Cat.3 este încă recunoscută de standardul TIA/EIA-568-B.

Cat.4 Categoria 4 a fost iniţial definită în standardul TIA/EIA 568 şi a fost utilizată în reţelele token ring, fiind capabilă a transmite date la o viteză de 16Mbps, având o frecvenţă de 20MHz. În prezent este perimată, nerecunoscută de TIA/EIA şi neutilizată.

Cat.5 Categoria 5 a fost proiectată pentru a oferi o înaltă integritate a semnalului. Odată cu introducerea în anul 2001 a standardului TIA/EIA-568-B, categoria 5 a devenit perimată şi a fost înlocuită de categoria 5e. Specificaţiile iniţiale pentru cablul cat.5 au fost definite în ANSI/TIA/EIA-568-A, cu clarificări în TSB-95. Aceste documente precizau caracteristicile de performanţă şi cerinţele de testare pentru frecvenţe de până la 100MHz. Cablul cat.5 includea patru perechi răsucite într-o cămaşă şi a fost utilizat în mod deosebit în reţelele de 100Mbps, precum 100BASE-TX Ethernet, deşi IEEE 802.3ab definea standarde pentru 1000BASE-T - Gigabit Ethernet pe cablu cat.5. Cablul cat.5 avea 3 răsuciri la fiecare ţol (2,54 cm) de cablu de cupru AWG 24. O altă caracteristică importantă este că firele sunt izolate cu fluoretilen-propilenă (FEP) - plastic cu dispersie redusă; cu alte cuvinte, constanta dielectrică a plasticului nu depinde în mare măsură de frecvenţă. A fost acordată, de asemenea, atenţie deosebită minimizării dezacrodurilor de impedanţă la punctele de conexiune.

Cablurile cat.5 au fost în principal utilizate în cablarea structurată a reţelelor de date, precum Fast Ethernet, dar au avut aplicaţie şi în transportul altor semnale, de exemplu servicii de telefonie de bază, reţele token ring şi ATM (cu viteze de până la 155 Mbps, pe distanţe scurte).Pentru conectarea cablului cat.5 se utilizau aproape întotdeauna conectori RJ-45.

Cat.5e Categoria 5e este o versiune îmbunătăţită (engl.: Enhanced) a cat.5 care adaugă specificaţii pentru telediafonie (engl.: far-end crosstalk). Deşi 1000BASE-T fusese proiectat pentru a fi utilizat cu cablu cat.5, specificaţiile mai stricte ale categoriei 5e au făcut din aceasta o alegere excelentă pentru utilizarea cu 1000BASE-T. În ciuda specificaţiilor mai stricte privind performanţa (frecvenţe de până la 125 MHz), cablul de categoria 5e nu permite distanţe mai lungi pentru reţelele Ethernet: cablurile orizontale sunt limitate tot la 90m lungime. Caracteristicile de performanţă şi cerinţele de testare pentru cat.5e sunt precizate în TIA/EIA-568-B.2-2001.Pentru conectarea cablului cat.5e se utilizează aproape întotdeauna conectori RJ-45.

Cat.6 Categoria 6, definită în ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, este un standard de cablu pentru Gigabit Ethernet şi alte protocoale de reţea, compatibil cu categoriile 3, 5 şi 5e. Cat.6 impune specificaţii mai stringente pentru diafonie şi zgomot de sistem, oferind în acelaşi timp performanţe înalte la o frecvenţă dublă faţă de cat.5e - 250MHz (max).

Ca şi standardele anterioare, cat.6 conţine patru perechi de conductori de cupru, dar dimensiunea conductorilor creşte de la AWG 24 la AWG 23. La fel ca pentru toate categoriile definite de TIA/EIA-568-B, lungimea maximă a unui cablu orizontal cat.6 este 90m. În cazul unui canal complet (cablu orizontal plus cabluri de conectare la fiecare capăt), lungimea maximă admisă poate fi până la 100m, în funcţie de raportul dintre lungimea cablului de conectare şi lungimea cablului orizontal.

Cat.7 Categoria 7, definită în ISO/IEC 11801:2002 drept cat.7/clasa F, este un standard de cablu pentru Ultra Fast Ethernet şi alte tehnologii de interconectare ce poate fi compatibil cu categoriile tradiţionale cat.5e şi cat.6. Caracteristicile cat.7 privind diafonia şi zgomotul de sistem sunt şi mai stringente decât cele ale cat.6. Pentru a atinge aceste caracteristici, s-a adăugat ecranare atât pentru fiecare pereche în parte cât şi pentru întreg cablul.

Standardul cat.7 a fost creat pentru a permite construirea unei reţele 10-gigabit Ethernet pe o lungime de 100m de cablu orizontal. Cablul cat.7 poate avea ca terminaţie conectori GG45 compatibili cu conectorii RJ-45; utilizat împreună cu conectorii GG45, frecvenţa normată a cablului cat.7 este de până la 600 MHz. Se are, de asemenea, în vedere un standard de conectori dezvoltat de Simon, ce renunţă la compatibilitatea cu RJ-45 în schimbul unei creşteri semnificative în performanţă (frecvenţe de până la 1,2GHz). Această nouă interfaţă, denumită TERA, reprezintă singurul tip de conector non-RJ de cat.7/clasa F recunoscut în cadrul ISO/IEC 11801 Ed. 2.0.

## Tema 11 Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică

### Fişa suport: Echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie electronică

1. Placa de reţea

Interfaţa fizică între calculator şi mediul de transmitere este placa de reţea. Pentru reţeaua cu cablu, placa se conectează, prin portul ei, cu cablul de reţea, pentru a realiza legatura fizică între calculator şi restul reţelei.

Rolul plăcii de reţea:

a) pregăteşte datele din calculator pentru a fi transmise prin cablul de reţea;

b) transmite datele către alt calculator;

c) controlează fluxul de date între calculator şi cablul de reţea;

d) recepţionează datele sosite prin cablu şi le transformă în octeţi pe care unitatea centrală a calculatorului îi poate intelege.

Fig. 1

2. Repetor

Este un dispozitiv electronic care primeşte semnale pe care le retransmite la un nivel mai înalt sau la o putere mai mare, sau de cealaltă parte a unei obstrucţii, astfel ca semnalul să poată acoperi zone mari fără degradarea calităţii sale.

Fig. 2

Pe măsura ce semnalul traverseaza cablul, el se degradeaza şi este distorsionat; acest proces se numeşte atenuare. În cazul în care cablul este destul de lung, atenuarea va face ca semnalul să devină de nerecunoscut. Un repetor permite transportarea semnalului pe o distanţă mai mare. Repetorul funcţioneaza la nivelul fizic din modelul OSI, regenerând semnalele din reţea şi retransmiţându-le pe alte segmente. Un repetor preia un semnal atenuat de pe un segment, îl regenerează şi îl transmite mai departe pe un alt segment. Pentru transmiterea datelor printr-un repetor, de pe un segment pe altul, pachetele si protocoalele LLC (Logical Link Control) trebuie sa fie identice pe ambele segmente. Repetoarele nu au funcţii de conversie sau de filtrare. Pentru ca un repetor să functioneze, segmentele între care face legatura trebuie să folosească aceeaşi metodă de acces. Repetoarele reprezintă cea mai ieftină modalitate de a extinde o reţea. Chiar dacă, initial, ele oferă o soluţie convenabilă, sunt componente cu o complexitate şi inteligenţă relativ scăzute. Folosirea lor este indicată atunci când apare necesitatea extinderii reţelei, însă traficul generat pe fiecare segment nu este foarte mare, iar costurile au o pondere importantă în luarea deciziei. Repetoarele trimit fiecare bit de date de pe un segment de cablu pe altul, chiar şi în cazul în care datele conţin pachete improprii sau care nu sunt destinate folosirii în reţea. Aceasta înseamnă că o problemă aparută pe un segment poate afecta orice alt segment. Repetoarele nu acţionează ca filtre, pentru a restricţiona traficul de date şi propagarea problemelor în reţea. De asemenea, repetoarele vor difuza o "avalanşă" de mesaje de pe un segment pe altul, în toată reţeaua. O astfel de "avalanşă" apare atunci când în reţea există atât de multe mesaje de difuzare încât ocupă toată lăţimea de bandă a reţelei. Dacă un dispozitiv răspunde la un pachet care circulă continuu prin reţea, sau dacă un pachet încearcă permanent să contacteze un sistem care nu răspunde, performanţele reţelei vor avea de suferit.

3. Comutator- SWITCH este un dispozitiv care realizează conexiunea diferitelor segmente de reţea pe baza adreselor MAC. Dispozitivele hardware uzuale includ switch-uri, care realizează conexiuni de 10, 100 sau chiar 1000 MO pe secundă, la duplex jumătate sau integral. Jumătate duplex înseamnă că dispozitivul poate doar să trimită sau să primească la un moment dat, în timp ce duplex integral înseamnă posibilitatea trimiterii şi a primirii concomitente de informaţie.

Dacă într-o reţea sunt prezente doar switch-uri şi nu există huburi, atunci domeniile de coliziune sunt fie reduse la o singură legătură, fie (în cazul în care ambele capete suportă duplex integral) eliminate simultan. Principiul unui dispozitiv de transmisie hardware cu multe porturi poate fi extins pe mai multe straturi, rezultând switch-ul multilayer.

Fig. 3

Caracteristici care pot fi configurate:

- comutarea pornit/oprit a unor porturi;

- viteza de legătură şi setări duplex;

- setări de prioritate pentru porturi;

- filtrare MAC;

- folosirea protocolului Spanning Tree;

- monitorizarea de către SNMP (simple network management protocol) a dispozitivului şi a legăturii;

- oglindirea porturilor (mirroring, monitoring, spanning);

- agregarea legăturilor(bonding,trunking);

- setările VLAN (Virtual Local Area Network).

4. Ruter

Într-un mediu de reţea în care există mai multe segmente ce folosesc protocoale şi arhitecturi diferite, este posibil ca o punte să nu asigure comunicarea rapidă între toate segmentele.

Fig. 4

O reţea complexă necesită un dispozitiv care nu doar să cunoască adresa fiecărui segment, ci să determine şi cea mai bună rută (cale) pentru transmiterea datelor şi filtrarea traficului de difuzare pe segmentul local. Un astfel de dispozitiv se numeşte ruter. Ruterele funcţionează la nivelul de reţea al modelului OSI, ceea ce înseamnă că pot comuta şi ruta (dirija) pachete între diferite reţele. Acest lucru se realizează între reţele printr-un schimb de informaţii specifice protocoalelor între reţelele respective. Ruterele citesc informaţia complexă pe adresa din pachet şi, deoarece funcţionează la un nivel superior punţilor, au acces la informaţii suplimentare. Ruterele au nevoie de adrese specifice. Ele înţeleg doar adresele de reţea care le permit să dialogheze cu un alt ruter, sau cu adresele plăcilor de reţea locale. Ruterele nu pot comunica cu calculatoarele aflate la distanţă. Atunci când ruterele primesc pachete destinate unei alte reţele (aflată la distanţă), le trimit mai departe ruterelor care se ocupă de reţeaua respectivă. Pe măsură ce pachetele sunt transmise de la un ruter la altul, adresele sursă şi destinaţie de la nivelul legatură de date sunt înlăturate şi apoi regenerate. Acest lucru permite unui ruter să dirijeze un pachet dintr-o reţea Ethernet TCP/IP, către un server dintr-o reţea Token Ring TCP/IP. Deoarece ruterele citesc doar pachetele cu adresa de reţea, ele nu vor permite transmiterea în reţea a datelor necorespunzătoare, şi nici a "avalanşelor" de mesaje difuzate, neaglomerând traficul de reţea. Ruterele nu cercetează adresa ruterului destinatar, ci doar adresa reţelei de destinaţie.

Pe baza schemei de adresare a unui ruter, administratorii pot împărţi o reţea mare în mai multe reţele mici; deoarece ruterele mici transferă şi nu tratează orice pachet, ele acţionează ca o barieră de siguranţă între segmente. Spre deosebire de punţi, ruterele suportă mai multe cai active între segmentele LAN şi pot alege dintre acestea căi redundante. Deoarece ruterele pot conecta segmente care folosesc metode diferite pentru împachetarea datelor sau de acces la mediu, de obicei există mai multe căi disponibile pentru un ruter. Aceasta înseamnă că, dacă o rută nu este funcţională, datele vor fi transferate totuşi, însă pe alte rute. Un ruter poate urmări traficul într-o reţea pentru a afla care segmente ale acesteia sunt mai aglomerate. Dacă una din rute este foarte aglomerată, ruterul va identifica o altă cale pe care să transmită datele.

Un ruter stabileşte calea pe care o vor urma pachetele de date, determinând numărul de escale între segmentele reţelelor, necesitând o configuraţie minimală.

5. Punct de acces - Access Point

Dispozitiv care conectează dispozitive de reţea fără fir pentru a forma o reţea wireless. Un punct de acces de obicei se conectează la o reţea cu fir, şi poate crea o punte între dispozitive cu fir şi dispozitive fără fir. Distanţele de conectivitate pot varia între câţiva metri şi mai mulţi kilometri. Un punct de acces, care este un emiţător sau un receptor de unde radio se conectează la un LAN prin cablu. El primeşte, stochează şi transmite date de la/către aparatele din WLAN şi cele din LAN şi are o rază de acţiune care merge de la 30 până la 300 de metri. Aceste echipamente, folosite în aer liber, deşi nu sunt proiectate decât pentru folosirea în încăperi, ajung până la 300 - 400 de metri.

Utilizatorii accesează reţeaua WLAN prin adaptoare speciale, care se prezintă sub forma unor plăci PCI sau ISA, pentru PC-urile desktop, sau a unor echipamente externe, pentru notebookuri. Ele funcţionează ca şi plăcile de reţea clasice, iar sistemele de operare instalate le tratează ca pe plăcile de reţea. Practic, faptul că există o conexiune wireless în locul celei prin cablu este transparent pentru sistemul de operare. La faza de configuraţii ca şi în cazul reţelelor LAN, şi la cele WLAN există mai multe topologii.

Fig. 5

Cea mai simplă este WLAN-ul independent. De fiecare dată când două PC-uri se află în zona de acţiune a adaptoarelor WLAN, se poate stabili o conexiune. Această configuraţie nu necesită o configurare specială sau administrare. Un punct de acces adăugat acestei configuraţii dublează practic raza de acţiune, funcţionând ca un receptor. Extinzând analogia cu reţelele LAN, punctul de acces funcţionează ca un hub, dublând distanţa maximă dintre PC-uri.

6. Modem

Un modem este un dispozitiv care face posibilă comunicarea între calculatoare prin intermediul unei linii telefonice. Atunci când calculatoarele se află prea departe unul de altul, pentru a putea fi legate printr-un cablu standard, modemul permite comunicarea între ele. Într-un mediu de reţea, modemurile servesc drept mijloc de comunicaţie între reţele sau de conectare cu mediul exterior reţelei locale.

Fig. 6

Atunci când un calculator doreşte să transmită informaţii pe o linie telefonică, acestea trebuie să fie în prealabil convertite din semnale binare în semnale analogice, apoi la capătul unde are loc recepţia din semnale analogice în semnale digitale. Pe liniile telefonice semnalele au o variaţie continuă, iar semnalele ce materializează codurile binare au o variaţie discretă.

Echipamentul care realizează aceste transformări se numeşte modem (MOdulator / DEModulator) - echipamentul care acceptă un şir serial de biţi la intrare şi produce un purtător modulat la ieşire (sau vice-versa). Acesta este un periferic inserat între interfaţa serială a calculatorului (semnale digitale cu o variaţie discretă) şi linia telefonică publică (semnale analogice cu o variaţie continuă).

Funcţiile modem-urilor

Calculatoarele nu se pot conecta direct la liniile telefonice, deoarece ele comunica prin impulsuri digitale (semnale electronice), iar liniile telefonice pot transporta doar semnale analogice, sunet). Un semnal digital este un semnal discret, având doar două valori: 0 şi 1. Un semnal analogic poate fi reprezentat printr-o curbă continuă, având un domeniu infinit de valori. Modemul de la calculatorul emiţător converteşte semnalele digitale emise de acesta în semnale analogice, pe care le transmite pe linia telefonică. Modemul aflat la celălalt capăt al firului (receptor) reconverteşte semnalele analogice primite în semnale digitale pentru calculatorul receptor. Un modem include:

- o interfaţă de comunicaţie serială (RS-232);

- o interfaţă pentru linia telefonică RJ-11 (priza de telefon cu 4 fire).

- Modemurile sunt disponibile atât ca modele interne (instalate într-un slot de extensie a calculatorului, ca orice placă de interfaţă) sau externe, ca un dispozitiv conectat la calculator printr-un cablu serial (RS-232), care face legătura între portul serial al calculatorului şi conectorul de interfaţă serială al modemului. Modemul foloseşte şi un cablu cu conector RJ11C pentru a se conecta la priza de perete.

Tipuri de modem-uri. Există mai multe tipuri de modem-uri, pentru diverse tipuri de medii de comunicaţie, care necesită metode diferite de transmitere a datelor. Aceste medii se împart în 2 mari categorii, în funcţie de sincronizarea comunicaţiilor:

- asincrone

- sincrone

Comunicaţiile prin modem au loc printr-o linie sau cablu de comunicaţie. Performanţele obţinute în reţea, precum şi costurile de implementare sunt determinate de tipul de cablu folosit şi de serviciile de transport. Există 3 factori  care influenţează implementarea comunicaţiilor prin modem:

- debitul de date;

- distanţa;

- costurile.

## Tema 12 Specificaţiile echipamentelor

### Fişa suport Specificaţiile echipamentelor

Mediu de transmisie sau pe scurt mediu se referă la un anumit tip sau familie de cabluri. Mediile utilizate pentru transmisii sunt: conductoare de cupru, fibra optică, microunde, unde radio.

Scopul acestei transmisiuni, prin care se asigură utilizarea de la distanţă a resurselor calculatoarelor, este acela de a reproduce la calculatorul receptor semnale cu acelaşi conţinut cu cele care au fost trimise.

Informaţiile sunt transmise de la un calculator la altul prin intermediul unei linii de transmisie, numită de obicei canal de telecomunicaţie şi care reprezintă totalitatea mijloacelor destinate transmiterii unui mesaj, fiind practic o cale de transmisie electrică a datelor între două sau mai multe calculatoare, împreună cu toate circuitele secundare de asigurare a nivelului energetic al semnalului. Astfel un canal este format din: linii telefonice, adaptoare, filtre, etc.

Aceste medii de transmisie pot fi împărţite în două grupe:

- mediile ghidate, cum ar fi cablul de cupru (cablul torsadat, cablul coaxial), fibrele optice. Sunt canale la care transmiterea semnalelor se realizează pe un suport fizic;

- mediile neghidate, cum ar fi undele radio şi laserul. Sunt canale bazate pe propagarea liberă în spaţiu a undelor.

În toate cazurile transmisia informaţiei prin aceste canale de telecomunicaţie nu se poate face fără o oarecare degradare a informaţiei, pricinuită de obicei de perturbaţiile care apar pe parcursul transmisiunii.

Canalele de comunicaţie se caracterizează prin următorii parametrii:

- banda de frecvenţă, se exprimă prin lărgimea benzii de frecvenţă transmisă, sau prin frecvenţele limită extreme ale semnalelor ce se pot transmite prin canal. Prin frecvenţa de lucru se înţelege frecvenţa semnalului purtător nemodulat, cuprinsă între banda de frecvenţă a canalului de transmisie utilizat. Din punctul de vedere al benzii de frecvenţă canalele de transmisie se clasifică în:

  - canale vocale, cu banda de frecvenţă între 300 - 3400 Hz, şi o lărgime de bandă de 3100 Hz, iar viteza de transmisie 600 - 4800 bauds;

  - canale subvocale, cu o lărgime de bandă inferioară celei vocale (< 3000 Hz), viteza de transmisie 45 - 200 bauds;

  - canalele bandă largă, cu o lărgime de bandă superioară celei vocale, însă mai mică de 48kHz, viteza de transmisie 19200 - 500000 bauds.

- viteza de transmisie a datelor binare printr-un canal de comunicaţie se exprimă prin viteza de modulaţie (numărul de momente emise pe secundă) corespunzătoare semnalului transmis, evaluată în bauds. Baud-ul este unitatea de măsură pentru schimbul semnalelor printr-un canal de comunicaţie, sau altfel spus este unitatea de măsură pentru viteza de modulaţie şi reprezintă rapiditatea de modulaţie corespunzătoare unui moment emis pe secundă de sursa de informaţie (numărul de variaţii pe secundă). În cazul transmisiei de date binare baud-ul corespunde unui bit / s, deci 1 baud = 1 bit / s.

- precizia de transmisie (coeficient mediu de erori sau frecvenţa erorilor) reprezintă numărul mediu de elemente (biţi) sau caractere la care s-a produs o eroare datorată perturbaţiilor din canal;

- modul (sensul) de transmisie, este fie de la emiţător la receptor, fie de la receptor la emiţător. Din acest punct de vedere, există trei tipuri de canale de transmisie:

  - simplex, informaţiile sunt transmise numai într-un singur sens, caz în care se spune că avem o comunicare simplex;

  - semiduplex(half-duplex), la care informaţiile pot fi transmise în ambele sensuri, dar nu simultan, ci la momente diferite de timp prin alternarea sensurilor, caz în care vom avea o comunicare semiduplex;

  - duplex(full-duplex), la care informaţiile pot fi transmise în ambele sensuri simultan, caz în care spunem că avem o comunicare duplex integral.

Atunci când un calculator doreşte să transmită informaţii pe o linie telefonică, acestea trebuie să fie în prealabil convertite din semnale binare în semnale analogice, apoi la capătul unde are loc recepţia din semnale analogice în semnale digitale. Pe liniile telefonice semnalele au o variaţie continuă, iar semnalele ce materializează codurile binare au o variaţie discretă.

Echipamentul care realizează aceste transformări se numeşte modem (MOdulator / DEModulator) - echipamentul care acceptă un şir serial de biţi la intrare şi produce un purtător modulat la ieşire (sau vice-versa). Acesta este un periferic inserat între interfaţa serială a calculatorului (semnale digitale cu o variaţie discretă) şi linia telefonică publică (semnale analogice cu o variaţie continuă).

## Tema 13 Instalarea fizică a echipamentelor utilizate în reţelele de comunicaţii

### Fişa suport: Instalarea fizică a echipamentelor utilizate în reţelele de comunicaţii

Instalarea echipamentelor unei reţele de calculatoare impune analiza prealabilă a spaţiului în care aceasta va funcţiona (safe survey):

• distanţe între echipamente (servere, PC-uri, imprimante, hub-uri, switch-uri, bridge-uri, rutere etc);

• condiţii de mediu (temperatură, umiditate, coroziune chimică, perturbaţii exterme)

• surse de alimentare disponibile.

După stabilirea tipului şi dimensiunilor reţelei, se achiziţionează echipamentele, recomandabil de la aceeaşi firmă producătoare pentru asigurarea compatibilităţii dar şi pentru simplificarea modului de administrare şi de depanare.

Presupunând că au fost instalate în prealabil plăcile de reţea ale echipamentelor, instalarea fizică (hardware) a reţelei cuprinde următoarele etape:

- stabilirea locaţiilor echipamentelor;

- asigurarea alimentării cu tensiune electrică;

- cablarea;

- punerea în funcţiune.

1. STABILIREA LOCAŢIILOR ECHIPAMENTELOR

Prima etapă de instalare a unei reţele constă în stabilirea locaţiilor echipamentelor având în vedere gradul de accesibilitate, posibilităţile de alimentare, de cablare şi de ventilaţie dar şi unele precauţii legate de posibilele cauze de defectare şi de sursele de perturbaţii existente (motoare electrice, lămpi fluorescente, cabluri de tensiune, sisteme radiante, difuzoare etc).

Temperatura şi umiditatea mediului influenţează buna funcţionare a echipamentelor. De aceea se impune amplasarea acestora în spaţii cu condiţii normale de temperatură şi umiditate, cu o bună ventilaţie naturală sau artificială, eventual cu sistem de climatizare.

Poziţia stabilă a echipamentelor este un alt factor esenţial pentru buna lor funcţionare. Se recomandă amplasarea lor pe obiecte de mobilier stabile sau fixarea lor în cadre metalice speciale (rack), care permit accesul atât la panourile frontale (front panel), cât şi la cele din spate, ventilarea spaţiului şi echilibrarea potenţialelor electrice ale carcaselor echipamentelor. Este indicată restricţionarea accesului personalului neautorizat în zona rack-urilor pentru a nu se produce întreruperi accidentale ale cablurilor de alimentare sau de reţea.

Distanţa dintre echipamente este limitată atât inferior, cât şi superior.

Atenuarea proprie a liniilor de transmisie impune limitarea lungimii maxime a segmentelor de cablu (Tabel 1).

Tabel 1. Lungimea maximă a segmentului de cablu

| Tipul cablului | Lungimea maximă a segmentului de cablu (m) |
| --- | --- |
| UTP, FTP, STP | 100* |
| Coaxial subţire (RG-58, RG-59) | 200 |
| Coaxial gros (RG-8) | 500 |
| Optic multimod (MMF) | 2000 |
| Optic unimod (SMF) | 5000 |

* lungimea segmentului de cablu CAT 5 UTP dintre priza de reţea şi PC nu trebuie să depăşească 80 m.

Pentru a evita interferenţele între echipamentele învecinate se impune o lungime minimă de 2,5 m a cablului de legătură cu conductor metalic. În acest sens, unele cabluri sunt marcate pe lungime la distanţe de 2,5m.

Distanţa dintre echipamente se poate măsura cu o ruletă sau se poate aproxima relativ simplu: se înmulţeşte numărul de paşi necesari parcurgerii distanţei cu 0,6... 0,7 m, apoi se adaugă lungimile porţiunilor de cablu plasate în plan vertical, pe perete.

2. ALIMENTAREA CU TENSIUNE ELECTRICĂ

În cea de a doua etapă de instalare a unei reţele se impune existenţa sau instalarea prizelor de alimentare cu tensiune electrică , la reţeaua de 220 V.

ATENŢIE: Respectaţi normele de protecţie a muncii privind utilizarea reţelei de alimentare cu energie electrică.

Pentru instalarea unei prize de 220 V, se întrerupe alimentarea cu energie electrică de la panoul central şi se verifică absenţa tensiunii electrice pe conductoare, după care se poate trece la montarea prizei. Se folosesc prize cu împământare.

Verificarea prizelor de alimentare se face fie cu o şurubelniţă de tensiune, fie cu un voltmetru pentru a urmări stabilitatea tensiunii electrice. În cazul în care se observă fluctuaţii puternice ale tensiunii de alimentare, este indicată instalarea unui stabilizator de tensiune.

Se recomandă alimentarea serverelor şi a echipamentelor de reţea (hub, switch, bridge, ruter) de la o sursă neîntreruptibilă (UPS - Uninterruptible Power Supply). Nu trebuie depăşită capacitatea UPS-ului prin încărcarea acestuia cu prea mulţi consumatori.

3. CABLAREA

Segmentele de cablu dintre echipamente pot fi instalate în exterior, pe perete, fixate cu cleme speciale sau plasate în aşa-numite "jgheaburi", sau în interiorul peretelui, în tubulatură, terminate cu prize de reţea.

Dacă există în apropiere surse de interferenţă electromagnetică (EMI - ElectroMagnetic Interference), se recomandă utilizarea cablurilor metalice ecranate sau a celor optice.

Instalarea cablurilor se face în zone cu trafic redus (pe marginile încăperilor sau la înălţime, pe pereţi) pentru a evita defectarea lor accidentală sau intenţionată.

Pentru instalarea cablurilor sunt necesare următoarele: instrumente de tăiat şi de găurit, scară pentru acces la zonele înalte, ciocan, şurubelniţe, cuie, cleme, jgheaburi, cleşti speciali pentru montarea conectorilor la capetele cablurilor torsadate (cleşti de sertizare), pistol de lipit şi fludor pentru montarea conectorilor BNC la capetele cablurilor coaxiale etc.

Este importantă testarea fiecărui cablu cu conectorii aferenţi folosind aparate speciale de testare (tester) înainte de a pune în funcţiune reţeaua. Multe defecţiuni în reţelele de calculatoare sunt cauzate de cabluri şi de conectorii incorect instalaţi.

Nu trebuie lăsate capete de cablu fără conectori sau terminatori cu impedanţe adecvate pentru a evita apariţia semnalelor reflectate pe linie din cauza dezadaptărilor de impedanţă.

Cablurile dintr-o reţea de calculatoare produc radiaţii electromagnetice. Pentru minimizarea acestora se recomandă instalarea pe fiecare cablu a unei sarcini magnetice, la mică distanţă de echipamentul terminal (circa 10 cm).

În reţelele 'fără fir' (wireless) se analizează condiţiile de propagare şi de vizibilitate dintre echipamente, se testează condiţiile de transmisie din punctul de vedere al interferenţelor radio nedorite (RFI - Radio Frequency Interference) şi a standardelor în vigoare (FCC - Federal Communications Comission).

Dacă transmisia se realizează în infraroşu (IRDA - InfraRed Data Access) sursele luminoase de mare intensitate pot perturba reţeaua. De aceea se amplasează dispozitivul de comandă (de exemplu, LED) pe tavan astfel încât acesta să fie omnidirecţional.

4. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

La punerea în funcţiune, echipamentele trebuie să fie la temperatura camerei, pentru a evita, de exemplu, posibila condensare a vaporilor de apă pe circuitele electrice şi producerea unor scurtcircuite.

Se recomandă ca pentru instalarea componentelor hardware interne ale unui PC, să se deconecteze calculatorul de la priza de alimentare şi să se evite descărcările electrostatice în circuite prin legarea pe mâna instalatorului a unei benzi metalizate conectate la carcasă.

După instalarea plăcilor de reţea în fiecare calculator şi interconectarea echipamentelor cu cablurile de legătură, se configurează logic reţeaua şi se verifică prin soft funcţionalitatea ei.

## Tema 14 Componentele ruterului

### Fişa suport Componentele ruterului

1. Necesitatea interconectării reţelelor este determinată de utilizarea mai eficientă a resurselor de care dispun calculatoarele din mai multe reţele locale plasate într-o zonă relativ restrânsă şi creşterea lăţimii de bandă disponibile.

Reţelele locale pot fi interconectate în mai multe moduri:

a. Interconectarea directă: două sau mai multe reţele locale, de acelaşi tip sau de tipuri diferite plasate în apropiere una de alta, pot fi conectate direct prin intermediul unui echipament de interconectare pentru a forma o reţea locală extinsă.

b. Inteconectarea prin legături la distanţă mare oferite de reţelele de telecomunicaţii de arie mare (WAN) folosind suporturi de transmisie care acoperă o suprafaţă foarte întinsă.

c. Inteconectarea prin intermediul reţelelor de debit mare prin intermediul reţelelor pe fibră optică (FDDI), care constituie artera principală şi la care se conectează reţelele locale.

Lăţimea de bandă=volumul de date transmis într-un interval de timp fix. Se exprimă în biţi pe secundă [bps] sau kilobiţi pe secundă [kbps]

Echipamente de interconectare: repetoare, poduri, comutatoare, rutere, puncte de acces.

2. Componentele unui ruter:

Ruter-ul este un dispozitiv care asigură interconectarea a două reţele, care funcţionează pe baza unor protocoale diferite. Funcţia de bază a unui ruter este de a defini o cale logică de pachete de date şi lucrează la nivelul de reţea.

a. Memoria ROM stocheză programul de pornire a ruter-ului, software-ul sistemului de operare şi programele de diagnostigare a testelor la alimentarea ruter-ului. Pentru a efectua upgrade  înlăturaţi şi înlocuiţi chipset-ul de pe placa de bază.

b. Memoria FLASH stochează imaginea sistemului de operare, se poate şterge şi este reprogramabilă. Conţinutul memoriei se păstrează de fiecare dată când se restartează ruter-ul. Reactualizarea memoriei FLASH se face fără să se înlocuiască chipset-ul, poate fi stearsă şi rescrisă.

c. Memoria RAM/DRAM stochează informaţii operaţionale, cum ar fi tabelele de rutare, fişierul de configurare a ruter-ului. Conţinutul memoriei RAM se pierde la pornirea sau restartarea ruteru-lui.

d. NVRAM este o memorie nevolatilă şi stochează fişierul de configurare pentru pornirea ruter-ului. Conţinutul memoriei se păstrează şi după oprirea şi repornirea ruter-ului.

e. Interfeţe ale ruter-ului se află pe placa de bază sau separat ca module de interfaţă:

- porturi seriale

- Ethernet

- AUX (auxiliar sau modem port)

- Consola

- ISDN

Fig. 1 Ruter - Arhitectura internă

Fig. 2 Componente şi interfeţe ale ruter-ului

## Tema 15 Configurarea unui ruter

### Fişa suport Configurarea unui ruter

Avantajele utilizării unui ruter:

- permite accesul la reţeaua Internet folosind aceeaşi adresă IP

- nu necesită taxe suplimentare pentru partajarea conexiunii la Internet

- întreţinere uşoară

- asigură transferul de informaţii între calculatoarele conectate

- asigură protecţia împotriva accesului neautorizat în reţea

- configurarea ruterului se realizează fără mari dificultăţi

Dezavantaje: unele aplicaţii nu funcţionează numai sub anumite setări

Ruterul este un dispozitiv care conectează reţeaua WAN (reţeaua furnizorului de servicii Internet, ISP-Internet Service Provider ) cu reţeaua LAN (reţea formată din calculatoarele conectate la ruter prin porturile LAN ale acestuia).

Conectarea ruterului

1. Conectarea alimentării – se conectează jack-ul de alimentare în ruter şi se conectează alimentatorul în priză.

2. Conectarea cablului de Internet - se conectează un patch-cord (cablul straight) în portul WAN al ruterului iar celălalt capăt la portul Ethernet al modemului de cablu sau DSL.

3. Conectarea computerului la ruter - se conectează un alt patch-cord (cablul straight) într-unul din porturile LAN din ruter iar celălalt capăt la placa de reţea a calculatorului. Similar se conectează şi celelalte calculatoare. De obicei fiecare port Ethernet al ruterului are corespondent pe panoul frontal un LED care atunci când este aprins indică conectarea corectă a unui calculator la acel port.

Configurarea ruter-ului

Pentru configurarea ruter-ului se accesează interfeţa web folosind un browser şi se accesează pagina indicată de producător. Pentru autentificare aveţi nevoie de: cont de utilizator (username) şi parolă (password).

Aceste date inclusiv adresa paginii sunt indicate în manualul de utilizare.

1 Conexiunea de Internet - WAN producătorul prezintă un program ajutător (WIZARD) pentru configurarea conexiunii de Internet menţionată la secţiunea WAN (Wide Area Network). Tipurile conexiunii de Internet cele mai des întâlnite sunt:

- Static IP Address - adresa IP este fixă, fiind furnizate de ISP

- Dynamic IP Address - adresa IP este obţinută automat de la ISP

- PPPoE - utilizată în cazul conexiunilor DSL, implică pentru conectare folosirea unui cont de utilizator şi parolă.

1.1. Static IP Address: Informaţiile de care avem nevoie pentru configurare în acest caz sunt:

- WAN IP Address - este adresa IP a conexiunii de Internet

- WAN Subnet Mask

- WAN Gateway

- Primary DNS

- Secondary DNS fiind furnizate de ISP. Modificarea acestora va trebui comunicată clientului în prealabil pentru modificarea parametrilor plăcii de reţea, eventual a ruter-ului.

Fig. 1 Configurări Static IP

1.2. Dynamic IP Address sunt solicitate completarea câmpurilor:

- Host Name: se completează numai dacă se specifică în manualul de utilizare

- MAC Address (adresa fizică) - ruterul ca orice echipament de reţea are o adresă Media Access Control (MAC) organizată ca 6 grupuri de câte 2 caractere, care este indicată de producător.

În acest caz adresa IP este furnizată de serverul DHCP, al ISP-ului, care alocă direct o adresă de IP. În majoritatea cazurilor producătorul dă posibilitatea utilizatorului să cloneze adresa MAC a calculatorului pentru ruter (Clone MAC Address), cu alte cuvinte ruterul va copia adresa MAC a calculatorului de pe care se face configurarea.

Fig. 2 Configurări Dynamic IP

1.3. PPPoE (Point-to-Point Protocol Ethernet) sunt solicitate completarea câmpurilor:

- PPPoE Account – contul de utilizator

- PPPoE Password – parola de utilizator

- PPPoE Service Name denumirea serviciului (se completează numai când se specifică)

În cazul folosirii unei astfel de conexiuni eliminaţi orice alt client software PPPoE instalat pe calculatoare.

Deobicei adresa MAC a ruterului este marcată pe carcasa acestuia. Dacă utilizaţi o conexiune tip Static IP Address, iar ISP-ul nu vă permite decât conectarea unui singur calculator, puteţi apela la clonarea adresei MAC. Se selectează conexiunea tip Dynamic IP Address, se apasă butonul Clone MAC Address, se salvează, iar apoi se selectează din nou conexiunea Static IP Address, ruterul păstrează adresa clonată. În acest moment pe toate calculatoarele conectate prin ruter ar trebui să funcţioneze conexiunea la Internet

2. Conexiunea locală (LAN) Majoritatea ruterelor au patru porturi Ethernet 10/100Mbps, iar la nevoie numărul de porturi se poate extinde prin conectarea unui switch.

2.1 LAN - Reţeaua privată de cele mai multe ori ruterele lucrează cu adrese private dintr-o clasă de tip C din familia 192.168.xxx.xxx.

Prin LAN Address se precizează adresa IP a ruterului în reţeaua LAN (ruter-ul are şi o adresa IP în reţeaua WAN, cea furnizată de ISP).

LAN Subnet Mask - masca clasei utilizate (de obicei este 255.255.255.0).

Serverul de DHCP este o aplicaţie care la cerere furnizează adrese IP conform protocolului de alocare a adreselor IP.

2.1. DHCP Ruterul conţine un astfel de server DHCP furnizând automat adrese IP calculatoarelor care au setată corespunzator placa de reţea.

Intervalul din care sunt furnizate adresele IP este declarat prin parametrii:

- IP Poll Starting Address si IP Poll Ending Address: prima, respectiv ultima, adresă din interval

- Starting IP Address: începe alocarea de adrese

- Maximum Number of DHCP Users: numărul maxim de utilizatori care pot fi conectaţi.

2.2. Adrese IP rezervate serverele DHCP oferă varianta Static DHCP, care asociază unei adrese MAC mereu aceeaşi adresă IP. Acest lucru este util pentru calculatoarele care rulează servere la care adresa IP nu poate fi schimbată.

Fig. 3  Configurări DHCP

3. Conexiunea Wireless LAN (WLAN) IEEE 802.11 este un set de standarde pentru Wireless Local Area Network (WLAN), dezvoltat de IEEE pentru benzile publice de 2,4GHz si 5GHz. Standardul 802.11b este standardul pentru Wireless Ethernet.

Caracteristicile conexiunii wireless:

- functionează în banda 2,4GHz (802.11b si 802.11g), iar 802.11a în banda 5GHz

- utilizează tehnica spectrului împrăştiat

- pentru emisia radio nu este necesară aprobarea din partea forurilor abilitate.

Conexiunea wireless este folosită în situaţia în care instalarea cablurilor este anevoioasă sau este necesară mobilitatea computerelor. Adăugarea în timp de noi echipamente în reţea se face cu mare uşurinţă, fără a fi necesare lucrări de reamenajare a încăperii (instalări de cabluri şi mascarea lor).

Reţelele wireless pot opera în două moduri:

a. Modul Ad-hoc asigură conexiunea între doua calculatoare (dotate cu placi de retea wireless), fără comunicare cu reţeaua cablată. Funcţionarea în acest mod permite doar transferul fişierelor între calculatoare.

b. Modul Infrastructure traficul trece printr-un echipament wireless numit acces point care realizează şi legătura cu reţeaua cablată (nu există conexiune directă între calculatoare). Funcţionarea în modul infrastructure permite conectarea la Internet, transferul fişierelor, accesul la o imprimantă sau alte servicii disponibile în reţeaua cablată. Ruterele wireless funcţionează ca access-point-uri.

3.1 Wireless Network Mode – permite stabilirea standardului wireless al reţelei care poate fi: de tip b, tip g, amândouă sau poate fi dezactivat.

3.2 SSID (Security Set Identifier) - numele reţelei wireless care trebuie folosit la setarea tuturor echipamentelor radio (router, calculatoare, etc.) din reţea.

3.3 Wireless Broadcast SSID – în cazul în care este activat, Enable, parametrul SSID poate fi anunţat (broadcast) în reţea.

3.4 Wireless Channel - canalul radio folosit de toate echipamentele wireless din reţea (în USA canalele 1-11, în Europa canalele 1-13).

3.5 Wireless MAC Filters - permite sau blochează accesul în reţeaua wireless funcţie de adresa MAC.

3.6 Wireless Security -  metode folosite: WEP şi WPA.

- WEP cu criptare pe 64 sau 128 biti. Cheia poate fi introdusă manual sau se generează automat folosind Passphrase

- WPA foloseşte două metode de criptare: TKIP şi AES folosind chei de criptare dinamice cu 8-63 caractere

3.7 Authentification Type – modul de autentificare în reţea:Open System sau Shared Key. În varianta Open System nici emiţătorul nici receptorul nu folosesc chei WEP pentru autentificare spre deosebire de varianta Shared Key unde ambii folosesc chei WEP.

Fig. 4 Configurări Wireles LAN

# V. Fişa rezumat

Numele elevului: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bine | Satis-făcător | Refacere |
| Comp 1 (Aici se trece numele compe-tentei) | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate2 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |
| Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare) | Resurse necesare |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# V. Bibliografie

- Ionescu, Dan. (2007). Reţele  de calculatoare, Alba Iulia: Editura All

- Georgescu, Ioana. (2006). Sisteme de operare, Craiova: Editura Arves

- ***. La www.resurse.org/capitol1.html. 24.04.2009

- Albu, Ion. (2008). Componente electronice. La www.unsite.ro/pag.html, 23.04.2009

# Text boxes

1. Ce este o reţea de calculatoare?

2. De ce au fost necesare reţelele de calculatoare?

3. Care sunt avantajele lucrului în reţea?

4. Cum stabilim obiectivele proiectării unei reţele?

REGULI ÎNTRE FILOZOFI

REGULI ÎNTRE TRADUCĂTORI

REGULI SPECIFICE ACTIVITĂŢII  ŞI SUPORTULUI DE COMUNICAŢII

###### Filozof

#### Filozof

###### Translator

Secretară

###### Translator

###### Secretară

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- în laboratorul de informatică sau într-o sală având în dotare un videoproiector

CUM?

- Problematizare, expunere, explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

- Resurse materiale

- Planşe/folii cu diverse tipuri de topologii

- Prezentarea unei animaţii cu diverse topologii de reţea

- Prezentare Power Point cu topologii de reţea

probă orală, probă scrisă

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- în laboratorul de informatică sau într-o sală având în dotare un videoproiector

- la agentul economic pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică

CUM?

- Expunere, explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

- Lucrări de laborator – pe grupe:

  - Identificarea protocoalelor instalate

  - Configurarea protocoalelor pentru utilizarea lor

  - Verificarea funcţionării serviciilor oferite de diferite protocoale

  - Transferul de fişiere folosind protocolul FTP

- Resurse materiale

- Planşe cu reţele de calculatoare

- Planşe cu protocoale utilizate în reţelele de comunicaţii

- Prezentare multimedia cu diferite tipuri de reţele şi protocoale

probă orală, scrisă şi practică

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- La agentul economic sau la un posibil beneficiar al proiectului reţelei

CUM?

- Problematizare, expunere,  explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

Resurse materiale: o prezentare multimedia cu principalele cerinţe ale reţelei şi paşii de urmat în proiectarea reţelei

probă orală, probă practică, proiect

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- în laboratorul de electronică sau agentul economic pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică:

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

- Efectuarea de măsurători a factorilor perturbatori a reţelei

- Resurse: prezentare multimedia despre factori perturbatori în reţele

probe orale, scrise şi practice

LAN - 1,2,3,4

WAN

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- în laboratorul de informatică sau într-o sală având în dotare un videoproiector

CUM?

- Problematizare, expunere, explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

- Resurse materiale

- Planşe/folii cu reţele de calculatoare

- Prezentarea unei animaţii cu modul de comunicare în reţea

- Prezentare Power Point cu conexiunile între echipamente

probă orală, probă scrisă

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- în laboratorul de informatică sau într-o sală având în dotare un videoproiector

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

- Completarea documentaţiei de proiect: planuri, fişe, note tehnologice

- Resurse: prezentare multimedia cu planuri, devize, fişe tehnologice, liste de materiale

probe orale, scrise şi practice

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- La agentul economic pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

- Efectuarea de măsurători la beneficiarul reţelei

- Resurse: prezentare multimedia cu elementele cablării structurate, standardele cablării structurate

probe orale, scrise şi practice

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- La agentul economic pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, demonstraţie

- Resurse: Tipuri de cabluri, conectori şi mufe pentru cabluri

- Prezentare multimedia cu montarea şi mufarea cablurilor

- Folii/planşe cu diverse tipuri de cabluri şi conectori

- Lucrări practice la agentul economic

probe orale, scrise şi practice

Jack alimentare

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- La agentul economic pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică sau în laboratorul de informatică

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, demonstraţie

- Resurse: echipamente utilizate în reţelele de comunicaţie: placă de reţea, repetor, switch, ruter, punct de acces, modem

- Prezentare multimedia cu diferite echipamente

- Folii/planşe cu diverse tipuri de echipamente

probe orale, scrise şi practice

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- în laboratorul de informatică sau la agentul economic pe perioada stagiilor de pregătire practică

CUM?

- Problematizare, expunere, explicaţie, conversaţie euristică

- Instalarea unui ruter în reţea

- Clasa organizată pe grupe

- Resurse materiale

- Planşe/folii cu diverse tipuri de rutere

- Prezentare multimedia cu paşii de urmat pentru configurarea unui ruter

- Fişe de completat cu datele de configurare

- Manual de utilizare a ruter-ului

probă orală, probă scrisă

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- în laboratorul de informatică sau într-o sală având în dotare un videoproiector

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, conversaţie euristică

- Frontal

- Completarea documentaţiei de proiect: planuri, fişe, note tehnologice

- Resurse: prezentare multimedia cu planuri, devize, fişe tehnologice, liste de materiale

probe orale, scrise şi practice

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- La agentul economic pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, demonstraţie

- Resurse: Tipuri de cabluri, conectori şi mufe pentru cabluri

- Prezentare multimedia cu montarea şi mufarea cablurilor

- Folii/planşe cu diverse tipuri de cabluri şi conectori

- Lucrări practice la agentul economic

probe orale, scrise şi practice

SUGESTII METODOLOGICE

UNDE?

- La agentul economic pe perioada desfăşurării stagiilor de pregătire practică

CUM?

- Expunere, problematizare, explicaţie, demonstraţie

- Resurse: Tipuri de cabluri, conectori şi mufe pentru cabluri

- Prezentare multimedia cu montarea şi mufarea cablurilor

- Folii/planşe cu diverse tipuri de cabluri şi conectori

- Lucrări practice la agentul economic

probe orale, scrise şi practice